**Angelina Pällo**

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Ida päästekeskus

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti 20. Mai 2019.a. nr. 1-4/87

Lugupeetud Angelina Pällo!

Spordikompleks Kalev tegi tööd puuduste kõrvaldamiseks, mis on tuvastatud ujula paikvaatlusel 11.04.2019.a. ja kajastatud ettekirjutusel 7.2-6.4/1128 (välja antud 13.05.2019.a.)

1. Teostatud ujula evakuatsioonitrepikodade teise korruse tuletõkkeuste hooldus (4 ust). Reguleeritud hinged ja sulgurid, töödeldud tihendkummid. Uksed on turvaliselt kinnitatud ja töötavad hästi.
2. Operatiivkaardid koostatud.
3. 03.05.2019.a. läbi viidud Tulekahjuõppused.
4. Keldrikorruse ukse kohal on paigaldatud evakuatsioonivalgustus.
5. ATS skeem on paigaldatud ATS puldi kõrval.
6. Ka Spordikompleks Kalev on kuulutas välja hanke „Ehitusprojekti tuleohutus ja tulekahjusignalisatsiooni osa, et tagada punkti 4 (Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2150, v.a. 06.11.2018) täitmist.

Nikolai Denissenkov  
SK Kalev direktor