**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | OÜ Ovipro | | |
| Registri- või isikukood | | | 16260909 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Uus tn 58-6, 50606 | | |
| Kontaktaadress | | | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Uus tn 58-6, 50606 | | |
| Telefon | | | 567 612 80 | | |
| E-post | | | ivo@ovipro.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | | F2:Ude:(Elva) õhuliini nõuetekohaseks viimine. Illi küla, Elva vald, Tartu maakond. IP6946 | | | | E24-1 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Illi küla, Elva vald, Tartu maakond | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| 52801:012:0581  22158 Elva-Kintsli tee  5611950  Maakaabli paigaldus teemaal km 5,04-5,13.  Maakaabli ristumine teega kinnisel meetodil km 5,06.  Maakaabli paigaldus teekaitsevööndis km 5,02-5,04.  Maakaabli paigaldus teekaitsevööndis km 5,13-5,14.  Tõmmitsate paigaldus teekaitsevööndis km 5,02 ja 4,94. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Probleemse elektrivõrgu rekonstrueerimisega seotud tööd. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Puudub parem lahendus trassi paigutamiseks. | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Ivo Rohula | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 14.08.2024// 06.09.2024 V2 | | | |