Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

Vastuskiri PAIKVAATLUSE  PROTOKOLLILE HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.2/3559-3

AS Hotell Stroomi vastuskiri paikvaatluse protokollile nr 7.2-5.2/3559-3  Nelijärve Puhkekeskuse hoonetes ja territooriumil, aadressil Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, 74501 Harjumaa teatame alljärgnevat:

Peamaja-restoran:

- Osad tulekustutid ei ole nõuetekohaselt paigaldatud. Ei ole paigaldatud spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi – täidetud 8.02.2019

Lugupidamisega

Reet Purre

Tegevdirektor

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee

Tel. 5646 7733