**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

**Vastuskiri PAIKVAATLUSE PROTOKOLLILE HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.2/3559-3**

AS Hotell Stroomi vastuskiri paikvaatluse protokollile nr 7.2-5.2/3559-3 Nelijärve Puhkekeskuse hoonetes ja territooriumil, aadressil Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, 74501 Harjumaa teatame alljärgnevat:

**Peamaja-restoran**:

1. Osad tulekustutid ei ole nõuetekohaselt paigaldatud. Ei ole paigaldatud spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi – täidetud 8.02.2019

Lugupidamisega

Reet Purre

Tegevdirektor

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee

Tel. 5646 7733