Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 31 juuli 2001 a määrus nr 82

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: AS Põlva Vesi, reg 10151183,

Toominga tn 2a, Põlva linn, Põlva vald, Põlvamaa

Veevärgi nimi, asukoht: Tilsi küla ühisveevärk, Tilsi küla, Põlva vald, Põlvamaa

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Jens Jõesalu, tootmisosakonna juhataja, tel 5093683,

jens.joesalu@polvavesi.ee

Puurkaevu(de) andmed: Tilsi küla puurkaev, kat nr 58663, Kesk-Devon, 97 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 33 m3

Tarbijate arv: 250

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Tilsi Lasteaed, 2 korda aastas, veebruar, august

- süvakontrollil: Tilsi Lasteaed, veebruar 2026.a

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2025. a | 2026. a | 2027. a |  | 2028. a | 2029. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Värvus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Maitse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| pH | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Raud | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Süvakontroll: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Alumiinium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Boor | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Sulfaat | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nitrit | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nitraat | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Oksüdeeritavus | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Fluoriid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kloriid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Naatrium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Pestitsiidid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Pestitsiidide summa | - | 1 |  |  |  |  | 2026.a |  |
| Benso(a)püreen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  | 2026.a |  |
| Antimon | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Arseen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Benseen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Elavhõbe | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kaadmium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kroom | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nikkel | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Plii | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Seleen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Tsüaniid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Vask | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| 1,2-dikloroetaan | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Trihalometaanide summa | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Koostas: (allkirjastatud digitaalselt) Jens Jõesalu |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2025. a | 2026. a | 2027. a |  | 2028. a | 2029. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Värvus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Maitse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| pH | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Raud | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Süvakontroll: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Alumiinium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Boor | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Sulfaat | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nitrit | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nitraat | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Oksüdeeritavus | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Fluoriid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kloriid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Naatrium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Pestitsiidid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Pestitsiidide summa | - | 1 |  |  |  |  | 2026.a |  |
| Benso(a)püreen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  | 2026.a |  |
| Antimon | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Arseen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Benseen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Elavhõbe | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kaadmium | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Kroom | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Nikkel | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Plii | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Seleen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Tsüaniid | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Vask | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| 1,2-dikloroetaan | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Trihalometaanide summa | - | 1 | - |  | - | - | 2026.a |  |
| Koostas: (allkirjastatud digitaalselt) Jens Jõesalu |  |  |  |  |  |  |  |  |