|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Liis Rosin  Kambja Vallavalitsus  vald@kambja.ee  Pargi 2, Ülenurme alevik  Kambja vald, 61714, Tartu maakond |  | Teie 17.03.2025 nr 9.3-2/25/1936-1 |
|  |  | Meie 24.03.2025 nr 9.3-2/25/1936-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Tõrvandi Kool |  |  |
| Kambja Vallavalitsus (registrikood 77000275; aadress Pargi 2, Ülenurme alevik, 61714 Kambja vald; telefon (+372) 750 2601; e-post vald@kambja.ee) esindaja Liis Rosin esitas taotluse hinnangu väljastamiseks Tõrvandi Kooli III kooliastmele.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Tõrvandi Kool  Objekti aadress: Ringtee 1a, Tõrvandi, Kambja vald  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor, tel 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 24.03.2025 kell 10:00 kuni 10:20.  Kontrolli juures viibis Liis Rosin, Kambja valla abivallavanem ja Jonas Nahkur, õppejuht  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala kõnniteed ja peasissepääsu ala valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud SHV Projekt OÜ turvavalgustuse valgustiheduse mõõtmise aruanne nr.240617 26.07.2024.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud Majatehnik OÜ Katselabori ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number: 403-24 10.07.2024.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud Majatehnik OÜ Katselabori tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö number: 413-24 27.08.2024.  ei -    Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud Miridon OÜ Labori vee analüüsi katseprotokoll nr 240798B, 240799B 12.08.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – koolihoones olid õpperuumid, õppevahendite hoiuruum, riidehoiuruumid, tervishoiuteenuse osutamise ruum, einestamisruum, aula ja tualettruumid igal korrusel, kus toimub õppetöö. Klassiruumid olid sisustatud vastava sisustusega ja termomeetritega. Kätepesuvalamutes oli soe vesi tagatud. Keemiakabinetis ja laboris ei olnud esmaabi osutamise vahendid kättesaadavad ja puudusid ohutusjuhendid. Õpperuumide akendel olid olemas päikesekiirguse ja õpperuumide ülekuumenemise vähendamiseks reguleeritavad heledavärvilised katted.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Liis Rosin  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)