## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA | [16 empty] | Kaimo Topasia 5224667 | [6 empty] | Kert Keerles, Uuemõisa MÜ 53483199 | Arvi Lugu, Sõnajala MÜ 5276732
| TÜRI LINN | TÜRI LINN | TÜRI LINN | TÜRI LINN | [6 empty] | KAHALA | KABALA | OISU | OISU | TAIKSE | SÄREVERE | LAUPA | KÄRU | KÄRU | KIRNA | VÄÄTSA | VÄÄTSA | REOPALU | RÖA I | RÖA II | LÕÕLA | T-Alliku
Kontrollikava 2025-2030 | I kv | II kv | III kv | IV kv
[10 empty] | töödeldakse päevas m³ | 6 | 16 | 52 |  | 4 | 32 | 3 | 30 |  | 20 | 55 |  | 20 | 5 | 5 | 7 | 14
Käitleja: OÜ Türi Vesi | 1 päevas 550 m³
Ühisveevärgist saavad vee:
Tavakontroll | [10 empty] | 1*aastas | 2*aastas | 2*aastas |  | 1*astas | 2*aastas | 1*aastas | 2*aastas | 2*aastas | 2*aastas | 2*aastas | 2*aastas | 2*aastas | 1*aastas | 1*aastas | 1*aastas | 2*aastas
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Türi linn | Türi linn | Türi linn | Türi linn | [6 empty] | KAHALA | KABALA | OISU |  | TAIKSE | SÄREVERE | LAUPA | KÄRU | KÄRU | KIRNA | VÄÄTSA | VÄÄTSA | REOPALU | RÖA I | RÖA II | LÕÕLA | T-Alliku
| Türi Kevadekool | Türi Põhikool | Türi Lokuta lasteaed | Kesklinna lasteaed | [6 empty] | Peale veetöötlust | Lasteaed köögi kraan | Retla lasteaed-algkool köök |  | Taikse rahvamaj | Kauplus A&O | Kaseke KÜ kr.3 | Käru Hooldekodu |  | Kirna mõis | Kool |  | Peale veetöötlust | Peale veetöötlust | Peale veetöötlust | Pihlaka_Männi | Keskuse 6
Näitajad
Kolooniate arv 22°C | 5 | [14 empty] | 28
Värvus | 0 | [14 empty] | 2
Elektrijuhtivus | 691 | [14 empty] | 619
pH | 7.2 | [14 empty] | 7.4
Lõhn | 1 | [14 empty] | 1
Maitse | 1 | [14 empty] | 1
Hägusus | 0.3 | [14 empty] | 0.4
Escherichia coli | 0 | [14 empty] | 0
Coli-laadsed bakterid | 0 | [14 empty] | 0
Soole enterokokid | 0 | [14 empty] | 0
Raud | 30 | [14 empty] | 44
Üldkaredus
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) |  |  |  | Türi linn | [6 empty] | Kahala | Kabala | Oisu | Oisu | Taikse | Särevere | Laupa | Käru | Käru | Kirna | Väätsa | Väätsa | REOPALU | RÖA I | RÖA II | LÕÕLA | T-Alliku
|  |  |  | Kesklinna lasteaed | [6 empty] | Peale veetöötlust | Kool |  | Lasteaed | Rahvamaja | AjaO Kauplus | Elamu | Hooldekodu |  | Mõis | Kool |  | Peale veetöötlust | Peale veetöötlust | Peale veetöötlust | Peale veetöötlust | Keskuse 6
Näitajad | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
I. Mikrobioloogilised näitajad | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Escherichia coli | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Enterokokid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Kolooniate arv 22oC | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Coli-laadsed bakterid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
II. Keemilised näitajad | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Akrüülamiid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Antimon | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Arseen | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Benseen | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Benso(a)püreen | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Boor | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Bromaat | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
1,2 dikloroetaan | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Elavhõbe | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Epikloorhüdriin | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Fluoriid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Kaadmium | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Kroom | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Nikkel | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Nitraat | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Nitrit | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Pestitsiidid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Pestitsiidide summa | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Plii | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Seleen | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Trihalometaanide summa | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Tsüaniidid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Vask | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Vinüülkloriid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
III. Indikaatorid joogivees | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Alumiinium | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Ammoonium | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Elektrijuhtivus | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Kloriid | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Mangaan | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Naatrium | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Oksüdeeritavus | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Raud | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Sulfaat | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
pH | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Hägusus | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Maitse | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Lõhn | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Värvus | [10 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 | 2025 | 2030 | 2026 | 2028 |  | 2025 | 2025 |  | 2029 | 2033 | 2025 | 2025 | 2029
Bisfenool A |  |  |  | 2026 | [6 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 |  | 2030 | 2026 | 2028 |  |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
Uraan |  |  |  | 2026 | [6 empty] | 2025 | 2030 |  | 2029 |  | 2030 | 2026 | 2028 |  |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | 2029
Radioloogilised näitajad:
Veekiht:S-O
Indikatiivdoos
| I kv | [5 empty] | T-Alliku tee | Veehaare | Kõrgessaare | Järve taga
Joogiveeallika kontrollkava | 8861 | 8868 | 50380 | 51964 | 51963 | 8867 | 52027 | 50409 | 50410 | 50411 | Kahala | Kabala | Oisu | Oisu | Taikse | Särevere | Laupa | Käru | Käru | Kirna/Poaka | Väätsa | Väätsa | REOPALU | RÖA I | RÖA II | LÕÕLA | T-Alliku
| Keskuse | Põhja pst. | I | II | III | Tolli tn | Vaatlus p | Vaatlus p | Vaatlus p | Vaatlus p | pk. 10390 | pk. 22873 | pk.10514 | pk.12512 | pk.12513 | pk.10472 | pk.10269 | pk.58262 uus | pk.5024 keskuse | pk 23968 | nr.9111 | vana pk 8688 | pk. 13435 | Nr. 17112 | Nr. 13431 | Pihlaka/Männi | pk.10472
vee kvaliteediklass
valgalal asuvad reostusallikad: põllumajandus
analüüsitavad näitajad
Ammoonium |  | 8 | 0.15 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Elektrijuhtivus |  | 745 | 794 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Hägusus | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Fluoriid | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Kloriid |  | 13 | 16 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Lõhn | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Mangaan | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Naatrium | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Nitraat |  | 0.05 | 0.5 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Nitrit | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Oksüdeeritavus/KHTMn |  | 2.8 | 3 | [14 empty] | 2025 | 2025
Oksüdeeritavus | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Raud |  | 1700 | 490 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Sulfaat |  | 45 | 67 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
pH |  | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Värvus | [10 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Plii
Lahustunud hapnik proovivõtul | [17 empty] | 2025 | 2025
Escherichia coli |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Enterokokid |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Kolooniate arv 22º C |  | 71 | 16 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026
Coli-laadsed bakterid |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |  |  |  | 2026

## Sheet2
Joogiveeallika kontrollkava | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 5 a. jooksul
proovivõtukoht: puurkaev (katastri nr )
vee kvaliteediklass
valgalal asuvad reostusallikad:
analüüsitavad näitajad
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Hägusus
Fluoriid
Kloriid
Lõhn
Mangaan
Naatrium
Nitraat
Nitrit
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Värvus
Escherichia coli
Enterokokid
Kolooniate arv 22º C
Coli-laadsed bakterid