**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | VESSE 8, TALLINN | | |
| Kontaktaadress | | | VILJA 14C, VÕRU | | |
| Telefon | | | 53090199 (AAP ERIK) | | |
| E-post | | | A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
|  | | Kose tee 6 peakaitsme suurendamine, Võru linn, Võrumaa | | | | LC2355-1 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: | | | | | | |
| Võrumaa, Võru linn | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega | | | | | | |
| Teemaal kulgemine   * 66 Võru-Verijärve tee km. 0,88-0,93 | | | | | | |
| Riigitee kaitsevööndis   * 66 Võru-Verijärve tee km. 0,93 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Uue keskpinge maakaabli paigaldamine 25161 Kose-Käbli tee kaitsevööndis ja kinnistul (91804:003:2760) km. 2,53-3,15, uute keskpinge maakaablite paigaldamine 25131 Rõuge-Verijärve tee kaitsevööndis ja kinnistul (91804:003:3290) km. 7,39-7,86.  Olemasoleval keskpigne õhuliinil paljasjuhtme asendamine kaetud juhtmega (koridori asukoht jääb samaks) 25161 Kose-Käbli teega ristuvalt km. 3,42-3,44 ja kaitsevööndis km. 5,85 ning 25131 Rõuge-Verijärve tee kaitsevööndis km. 8,51-8,80 ja 8,95. Õhuliini demonteerimine 25131 Rõuge-Verijärve teega ristuvalt km. 7,88. | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus. | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Aap Erik | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkirjastatud digitaalselt | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 11.06.2024 | | | |