|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum  kliinikum@kliinikum.ee | 12.01.2026 nr 7.2-2.2/279-1 |

Sunniraha tasumise teavitus

Käesolevaga esitab Päästeameti Lõuna päästekeskus korrakaitseseaduse § 28 lg 1 ja 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 ja § 9 SA Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478) sunniraha tasumise nõude. Sunniraha tasumise nõude aluseks on Päästeameti ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmine.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum teavitas kirjalikult Päästeameti Lõuna päästekeskust, et hoones aadressiga Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, L. Puusepa tn 2 ei ole veel täidetud riikliku tuleohutusjärelevalve 21.12.2017 koostatud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2508 nõue nr 2, mille täitmise tähtaeg saabus 30.12.2025.

21.12.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2508 nõude nr 2 sisuks on **– Eraldada L. Puusepa 2 hoone kolm evakuatsioonitrepikoda esimesest ja teisest korrusest selliselt, et trepikodadest moodustuksid omaette tuletõkkesektsioonid.**

Ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus 700,00 (seitsesada eurot) eurot.

Eelnimetatud ettekirjutuse nõuete mittetäitmisega kaasnenud **sunniraha summas 700 (seitsesada)** eurot tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB Pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

LHV Pank EE777700771003813400

Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “ SA Tartu Ülikooli Kliinikum 21.12.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2508 nõue nr 2”.

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult 10 kalendripäeva jooksul teavituse kättesaamise hetkest.

Sunniraha mittetasumise korral edastatakse avaldus sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.

Päästeameti Lõuna päästekeskus teavitab, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt.

Eeldatavalt toimub järelkontroll ettekirjutuse täitmise üle jaanuaris 2027.aastal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Tõldsepp

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Lõuna päästekeskus

+372 7337317keit.toldsepp@paasteamet.ee