|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Meiki Keerd  Vahtramägi MTÜ  meiki.ossis@gmail.com  Mäe 33  51008 Tartu linn |  | Teie 06.11.2024 nr 9.3-2/24/11156-1 |
| Meie 12.11.2024 nr 9.3-2/24/11156-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Vahtramägi MTÜ |  |  |
| **Vahtramägi MTÜ** (registrikood **80134677**; aadress Mäe 33, 51008 Tartu linn; telefon (+372) **58254888**; e-post **meiki.ossis@gmail.com**) esindaja **Meiki Keerd** esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse laste ööpäevaringse asendushooldusteenuse osutamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Vahtramägi MTÜ  Objekti aadress: Mäe 33, 51008 Tartu linn  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 12.11.2024 kell 08:55 kuni 09.10  Kontrolli juures viibis Meiki Keerd, juhataja ja Lea Kärbis, majandusjuhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Elamu on piiratud aiaga, maa-ala haljastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: 23.04.2002, AS Tartu Projekt, Valgustiheduse mõõteprotokoll nr TA-1281.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: 08.10.2024, LAMI Projekt OÜ (EAK nr L200), akt 0810.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: 26.09.2024, AS Tartu Veevärk joogivee analüüsiakt nr. 856.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Hoones 3 perekonda, kus igas peres 6 last. Objekti kontrolli raames kontrolliti teisel korrusel asuva pere ruume. Varasemalt kasvataja tuba muudetud laste magamistoaks pindalaga 8,9 m2. Magamistoas oli olemas voodi, õppimiskoht, aknakatted ja väike kapp. Veel oli puudu riidekapp ja kohtvalgusti. Kõik laste magamistoad 1-kohalised. Ühe pere kasutada vannituba-tualettruum. Kasvatajatele eraldi tuba koos puhkenurgaga, kus hoiustatakse lukustatud kapis ravimeid.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Toidu valmistab pere kasvataja koos lastega.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Meiki Keerd  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)