|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Valgusoptiline kaabel 4 kiudu, FZOMSU-SD 4SM TKF | 150 | m |  |
| 2. | Multi mikrotoru, Höle 4x14/10+Cu | 120 | m |  |
| 3. | Hoiatuslint „SIDEKAABEL“ | 120 | m |  |
| 4. | Kiikertoru PE d=63mm paigaldus kinnisel meetodil horisontaal puurides | 25 | m |  |
| 5. | Katendite taastamine | 1 | kmpl |  |
| 6. | Installatsiooni tarvikud | 1 | kmpl |  |