|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Juta Mähar-Laidus  Jussi Lastehoid OÜ  jutamahar@gmail.com  Roosi tn 13  51009, Tartu |  | Teie 12.09.2024 nr 9.3-2/24/9075-1 |
| Meie 30.09.2024 nr 9.3-2/24/9075-4 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Jussi Lastehoid |  |  |
| **Jussi Lastehoid OÜ** (registrikood **12217785**; asukoha aadress Roosi tn 13, 51009, Tartu; telefon (+372) **+372 53447446**; e-post **jutamahar@gmail.com**) esindaja **Juta Mähar-Laidus** esitas taotluse lapsehoiuteenuse osutamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus nr 28).  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Teenust osutatakse lastele vanuses 1,5 – 3 eluaastat (üle 7 tunni). Taotlus esitati 18 kohale.  Objekti aadress: Ropka tee 6, 51013 Tartu  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „ 30 “ september 2024. a. kell 12:31 kuni 12:50  Kontrolli juures viibis Juta Mähar-Laidus, juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – maa-ala on pimedal ajal valgustatud. Teenuse osutaja on valinud õue mängualaks lähedal asuvad pargid  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 163/11). ruumid asuvad hoone esimesel korrusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: 20.01.2021, Terviseamet (EAK nr L042), Valgustiheduse mõõteprotokoll nr TL2021/VA005-TL2021/VA008  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud, kuna puudub sund- või mehaaniline ventilatsioon*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud, kuna puudub ventilatsiooni müratekitavad tehnoseadmed*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EAK nr L008) joogivee analüüsiakt TA24005031 joogivee näitajad vastavad sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määruse nr 61) kehtestatud nõuetele.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Lapsehoiuteenus on planeeritud esimesele korrusele. Taotlus esitati 1 hoiurühmale ja kohtade arvule 18. Asutavas hoiurühmas nähakse ette kolm täiskasvanut. Rühmades toimub mäng- ja magamine ühesruumis (üldpind 114 m2) sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt *määruse nr 28 § 3 lg 3 lapsehoiuteenuse osutamise ruumides peab olema iga ruumis viibiva isiku kohta vähemalt 4 m2 mööbliga katmata vaba põrandapinda.* Ruumi mööblist vaba põrandapinda 107,3 m2, millest tulenevalt on lubatud kohtade arv 18.  Lastele olemas garderoob, tualettruum (2 valamut (üks väiksem ja üks suurem), 2 WC potti (lisaks väike lapsepotid) ja käsidušiga dušialus), mängu- ja magamisruum.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei - Paikvaatluse käigus selgus, et toitlustab Lusikas OÜ (16086475). Juhime tähelepanu, et ettevõttel Lusikas OÜ puudub Põllumajandus- ja toiduameti tegevusluba.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - paikvaatluse käigus esitati 3 kehtivat tervisetõendit.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 2002324  Märkused/taotlused: Varasemalt samades ruumides osutas lapsehoiuteenust Väike Päike Tartu Lastehoid. Hinnang on antud seoses OÜ Jussi Lastehoid lapsehoiuteenuse osutamisega aadressil Ropka tee 6, 51013 Tartu. Taotlusele lisatud joogivee katseprotokollist nr TA24005031 selgus, et proovi ei võtnud atesteeritud proovivõtja. Vastavalt määruse nr 61 joogivee kvaliteedi kontrollinõuete kohaselt § 9 lg 6 joogivee proove võivad võtta atesteeritud proovivõtjad. Paikvaatlusel ilmes, et toitlustajal puudub Põllumajandus- ja toiduameti tegevusluba (tunnustus). Juhime tähelepanu, et määruse nr 28 § 8 lg 9 kohaselt toitlustamisel tuleb järgida Toiduseaduse nõudeid.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Juta Mähar-Laidus  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)