JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2024 - 2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 nr 61

#### Joogivee käitleja:  Mellson Grupp OÜ  (juriidiline nimi)

Juriidiline aadress: Kannikese 5, Tallinn 10613

Kontaktandmed: info@portdirham.ee

Puurkaevu katastri number: 2968

Joogivee tavakontrolli käigus uuritavad näitajad:  Escherichia coli, coli-laadsed bakterid, kolooniate arv 22°C, värvus, elektrijuhtivus, pH, lõhn, maitse, hägusus,

Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad:

Enterokokid,  ammoonium, kloriid, mangaan, naatrium, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, boor, fluoriid, nitraat, nitrit, nikkel, plii, vask, alumiinium elavhõbe, kaadmium, kroom, seleen, tsüaniid, antimon, arseen, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) sh benso(a)püreen, tetrakloroetaan ja trihalometaanide summa, 1,2- dikloroetaan, trikloroetaan, benseen, pestitsiidid + tavakontroll

Joogiveeallkikana kasutatava joogivee analüüs: ammoonium, hägusus, elektrijuhtivus, fluoriid, kloriid, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, pH, värvus, coli-laadsed bakterid, Enterokokid, Escherichia coli, kolooniate arv 22°C

| Jrk Nr | Ühisveevärgi asukoht | Proovivõtu koht | Käideldav vee kogus ööpäevas | Tarbi- jate arv | Tavakontrolli läbiviimise aeg (joogivesi) |  |  |  |  | Joogiveeallikas II kvaliteedi- klass | Süva kontrolli aeg (joogivesi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2029 |
| 1. | Dirhami küla ja sadam, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Sadamahoone | 7 m3 | 16 | juuli | juuli | juuli | juuli | juuli | juuli | juuli |

Koostaja:	Mart Vahtel							                            Koostamise kuupäev: 03.09.2024

Kooskõlastatud: Terviseamet, Lääne regionaalosakond, Läänemaa esindus

Kooskõlastaja:

Allkiri:   (allkirjastatud digitaalselt)