|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Neeme Kaurov  Otepää Vallavalitsus  vald@otepaa.ee | Teie 30.10.2025 nr 6-7/2860  Meie 24.11.2025 nr 7.2-3.2/2597-2 |

Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatata jätmise teade

Austatud Neeme Kaurov

Esitasite Päästeameti Lõuna päästekeskusele 30.10.2025 kirjaga nr 6-7/2860 seisukoha küsimiseks Valga maakonna Otepää valla Otepää küla Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise jätmise kohta.

Käesolevaga edastab Päästeameti Lõuna päästekeskus oma seisukoha:

1. Detailplaneeringuga tuleb lahendada olemasolevate veevõtukohtade korrashoiu tingimusi Tuleohutuse seadus § 23 lg 3 ja 24 lg 3 toodule.
2. Detailplaneeringuga tuleb lahendada väline kustutusvesi vastavalt siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ tingimustele.
3. Arvestada Siseministri määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded” tulenevate nõuetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja

büroo/ametikoht

Lõuna päästekeskus

Mati Umbleja

+372 4354513

mati.umbleja@paasteamet.ee