**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

05.07.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Pääsu Villa ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/439 täitmise kohta järgmist:

Punkt 7. Moodustada nõuetekohased tuletõkkesektsioonid – täidetud 05.07.2019.

Lisatud pildid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

[neli@nelijarve.ee](mailto:neli@nelijarve.ee)