# 

# MÄRGTÕUSUTORU HOOLDUSPLAAN.

Korterelamu. Õismäe tee 112, Tallinn

Hooldaja vaatab üks kord kvartalis üle süsteemi seisukorra.

Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et süsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ega lekkeid. Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.

**LISA 1.**

**Märgtõusutoru hoolduspäevik.**