

[image: image1.jpg]KaguTlekter





AS TREV – 2 Grupp
Pärnu mnt. 463, TALLINN
10916




Teie:









Meie: 17.04.2019. nr LP6943-04/03
KOOSKÕLASTUSEST

Palun Teie kooskõlastust projektile LP6943 AS TREV – 2 Grupp asfaltitehase 10kV liitumise projektile aadressil: Kardla küla, Tartu maakond.
Elektrilevi OÜ ja Teie AJ TREV-2 paigaldatakse teest ca 7,0m kaugusele.

Keskpinge 10kV maakaablid paigaldatakse 1,0m sügavusele.
Kooskõlastuse palume väljastada E-kirja teel.

Lugupidamisega, 

/allkirjastatud digitaalselt/

Lembit Saluste

Kagu Elekter OÜ
Projekteerija

Mob. +372 521 9285

E-mail: lembit@kaguelekter.ee
Lisa 1. Asendiplaan pdf failidena

Lisa 2. Seadmete paigutuse joonised pdf failina

Kagu Elekter OÜ                                                 Tel. +372 782 8015                    EE921010220224199224 SEB

Kivi 24                                                                 www.kaguelekter.ee
65605 Võru                                                         info@kaguelekter.ee

Reg nr 11632588

