**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET** |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress | Valge 4, 11413 Tallinn |
|  **Kellelt** | Asutuse nimi | Draftit OÜ |
| Registri- või isikukood | 14231335 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  |
| Kontaktaadress |  Ilmatsalu tn 3, 50412 TARTU |
| Telefon |  5348 2352 (MIKK REITER) |
| E-post |  **MIKK@DRAFTIT.EE** |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | **Nr. LR8234****Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga, Udeva, Pätsavere, Lähevere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond** | LR8234-1 | Asendiplaan (20 lehte) |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| **Pätsavere, Lähevere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond**1. **15162 Koigi-Päinurme tee. KM 7,95 – 13,18**
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| 1. **10 kV maakaabelliini paralleelkulgemine maanteega teemaa. KM 11,77 – 12,01.**
2. **10 kV maakaabelliini paralleelkulgemine maanteega väljaspool teemaad teekaitsevööndis. KM 7,95 – 11,77 ja 12,01 – 13,18.**
3. **Komplektalajaama paigaldus teekaitsevööndis väljaspool teemaad. KM 11,06**
 |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Tulenevalt Elektrilevi OÜ arenduskohustusest.KM 11,77 – 12,01 – seoses maaomaniku vastuseisuga ja piisava vaba ruumi olemasoluga teemaal. |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** |
|  Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Mikk Reiter |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 04.05.2023 |