**Päästeamet**

**PÄRING: invatõstuki paigaldamise kooskõlastus – Mõisavahe 34, Tartu**

Korteriühistu Mõisavahe 34 planeerib invatõstuki (mudel: Delta) paigaldamist trepikotta eesmärgiga tagada ratastooli kasutajale turvaline ja iseseisev juurdepääs enda kodule.

Tõstuki paigaldab selleks koolitatud Teresa Liftid OÜ spetsialist. Küsimustes tõstuki kohta vastab Teresa Liftid OÜ tehnik Jürgen Köök tel.: +372 53441393 [e-mail: jurgen@teresa.ee]

Kavandatav lahendus toetab puuetega inimeste õigusi vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, mis on Eesti Vabariigis ratifitseeritud 30. mail 2012

Tõstuk paigaldatakse trepi kõrvale. Kui see ei ole kasutuses (puhkeasendis), jääb evakuatsiooniteele 1266 mm vaba ruumi. Oleme lisanud kirjale tööjoonise.

Palume teie hinnangut ja kinnitust järgmistes küsimustes:

* Kas kavandatav paigaldus vastab tuleohutusnõuetele?
* Kas evakuatsioonitee jääv laius on piisav?
* Kas on veel täiendavaid nõudeid või asjaolusid, millega peaksime enne paigaldust arvestama?

Soovime olla kindlad, et paigaldus vastab Päästeameti kehtestatud nõuetele.

Lisatud:  
TERESA LIFTID OÜ koostatud tööjoonis

Ette tänades,  
Juri Pistšikov  
Korteriühistu juhatus  
Mõisavahe 34, Tartu  
moisavahe34@gmail.com  
+372 58086450