Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Tel 794 3500, e-post [kesk@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR** ................................................... **LISA: BASSEINI NÕUDED**

**BASSEINI LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:**

|  |
| --- |
| 1. **BASSEINI ANDMED:**   Basseini nimi: .........................................................................................................................................  Basseini tüüp: .........................................................................................................................................  Basseini suurus (maht, pindala, ümbermõõt, sügavus):  ............... m3; ............... m2; ............... m; ............... min h; ...............max h.  Bassein on:  vee retsirkulatsiooniga  läbivooluga |

|  |
| --- |
| 1. **BASSEINI VASTAVUS NÕUETELE:**   **Jah** **Ei**  Basseini viiv käigurada on kaldu trappide poole.  Basseini seinte ja põhja konstruktsioon ning vooderdis tagavad veekindluse ja mehaanilise tugevuse ning on vastupidavad puhastamisele ja desinfitseerimisele.  Basseini arvestuslik veepindala vastab kasutajate arvule.  Basseini vee sügavus vastab nõuetele.  Basseinis on võimalus puhata ilma veest väljumata.  Basseinil, mida kasutab rohkem kui 50 inimest, on olemas seade või seadmed kloori sisalduse ja pH-taseme mõõtmiseks ning desinfitseerivate kemikaalide doseerimiseks (ainult peale 01.01.2008 projekteeritud või ehitatud ujulate puhul).  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| 1. **BASSEINIVEE KVALITEET:**   **Jah** **Ei**  Basseinivesi vastab nõuetele mikrobioloogiliste näitajate osas.  Proovivõtmise kuupäev ja katseprotokolli nr: ..............................  Basseinivesi vastab nõuetele füüsikalis-keemiliste näitajate osas.  Proovivõtmise kuupäev ja katseprotokolli nr: ..............................  Vee kvaliteedikontrolli sagedus on nõuetekohane.  Vee kvaliteedi kontrolli tulemused on registreeritud.  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| 1. **VEEVAHETUS:**   **Jah** **Ei**  Vee hulka mõõdetakse.  Värske vee kogus on registreeritud.  Veevahetus toimub vastavalt nõuetele.  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| 1. **VEETEMPERATUUR:**   **Jah** **Ei**  Vee temperatuur vastab basseini kasutamisotstarbele.  Basseinivee temperatuurinäit ujula seinal: ..............................  Järelevalveametniku poolt mõõdetud temperatuurinäidud:  I näit: ............... ºC II näit: ............... ºC III näit: ............... ºC IV näit: ............... ºC  Usaldatavusega 95% jääb temperatuuri mõõdetud väärtus vahemikku: ............... ºC ± ............... ºC  Termomeetri tüüp, nimi ja nr: .................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  Termomeetri vea piir (täpsus): ± ............... ºC.  Termomeeter taadeldud: .........................................................................................................................  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| 1. **BASSEINI JA BASSEINIVEE PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE:**   **Jah** **Ei**  Basseinivee korduvkasutamisel on vesi puhastatud (filtreerimise ja desinfitseerimise teel).  Filtrite pesemine on registreeritud.  Filtrite pesemine toimub mitte harvem kui kaks korda kuus. Viimase filtrite pesemise kuupäev: ..............................  Basseini põhi ja seinad on puhastatud vastavalt nõuetele;  Basseini tühjendamine on registreeritud. Viimane tühjendamine toimus: .........................  Bassein on tühjendatud, puhastatud ja desinfitseeritud vastavalt nõuetele. Viimane puhastus toimus: ..............................  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| 1. **BIOTSIIDIDE JA KEMIKAALIDE KASUTAMINE:**   **Biotsiidid:**  Basseinivee puhastamiseks kasutatakse: ...............................................................................................  ................................................................................................................................................................  Biotsiidi kaubanduslik nimetus: ............................................................................................................  ................................................................................................................................................................  Biotsiidi turustaja: ..................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  **Jah** **Ei**  Biotsiidi registreerimistunnistus numbriga .........................................................................  Biotsiidi riiklik luba numbriga ............................................................................................  Biotsiidi liidu luba numbriga ..............................................................................................  Ujulas kohapeal on olemas juhendid biotsiidide hoiustamiseks ja kasutamiseks.  Biotsiide hoitakse klientidele kättesaamatus kohas ja vastavalt ohutuskaardis toodud tingimustele.  Ujula poolt on määratud biotsiidide hoiustamise ja kasutamise eest vastutav isik.  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  **Kemikaalid:**  Basseinivee töötlemiseks kasutatakse järgmisi kemikaale: ...................................................................  ................................................................................................................................................................  Kemikaali nimetus: ................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  Kemikaali turustaja: ...............................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  **Jah** **Ei**  Ujulas on kohapeal olemas juhendid kemikaalide hoiustamiseks ja kasutamiseks.  Ujulas on kohapeal olemas ohutuskaardid.  Kemikaale hoitakse klientidele kättesaamatus kohas ja vastavalt ohutuskaardis toodud tingimustele.  Ujula poolt on määratud kemikaalide hoiustamise ja kasutamise eest vastutav isik.  **Märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** ...............................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  (nimi, allkiri) |