Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Tel 794 3500, e-post [kesk@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR** .............................................. **LISA: JOOGIVEEALLIKA NÕUDED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JOOGIVEEALLIKA LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:** | | |
| 1. **JOOGIVEEALLIKA ANDMED:** | | |
| Veeallikas:  puurkaev  salvkaev  pinnaveeallikas | | |
| Veeallika nimetus ja aadress/asukoht:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | | |
| Katastrinumber: ........................ | Passinumber: ............................ | Põhjaveekiht: ............................ |
| Veevärgi nimetus, mille süsteemi puurkaev kuulub:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | | |
| Vee erikasutusluba on olemas:  jah  ei  ei ole vajalik, kuna tarbib alla 5 m3 | | |
| Loa number: .................................................. Kehtivus: ................................................................... | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JOOGIVEEALLIKA VEEKVALITEET:** | |
| Joogiveeallika kontrolli kava on olemas aastateks:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Veeproovid on võetud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Terviseametile on esitatud veeallika vee analüüside tulemused:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Kontrollikava näitajad on valitud nõuetekohaselt:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Mikrobioloogilised näitajad vastavad:  I  II  III kvaliteediklassi piirväärtustele.  ületavad III kvaliteedi klassi nõudeid | Näitajad, nende väärtused, märkused/lisa info:  ......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Keemilised näitajad vastavad:  I  II  III kvaliteediklassi piirväärtustele.  ületavad III kvaliteedi klassi nõudeid | Näitajad, nende väärtused, märkused/lisa info:  ......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Radioloogilised näitajad on:  uuritud  uurimata  ületavad III kvaliteedi klassi nõudeid | Näitajad, nende väärtused:  ...................................................................................................................................................................... |
| Joogiveeallika vesi vastab:  I  II  III kvaliteediklassile  ületab III kvaliteedi klassi nõudeid | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| III kvaliteediklassi piirväärtusi ületava joogiveeallika vee kasutamiseks on olemas Terviseameti nõusolek:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Veeallika vett töödeldakse:  jah  ei Kasutatakse järgmisi töötlusmeetodeid:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Märkused/lisa info:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| Vee töötlus vastab nõuetele:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JOOGIVEEALLIKA KAITSTUS:** | |
| Joogiveeallika sanitaarkaitseala on kehtestatud, suurusega ................ meetrit  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Joogiveeallika sanitaarkaitsealal toimub majandustegevus või esinevad püsivad reostusallikad:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Joogiveeallika sanitaarkaitseala on hooldatud:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Puurkaevu suue on suletud:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Puurkaevu suue on nähtav ja piisavalt kõrgel uppumise eest kaitsmiseks:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Puurkaevul on olemas proovivõtukraan:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |
| Kasutuseta jäänud puurkaev on konserveeritud või tamponeeritud:  jah  ei  ei ole asjakohane | Märkused/lisa info:  ...................................................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** ...............................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  (nimi, allkiri) |