Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 05.04.2024 pöördumine	
			
		Meie 17.04.2024 nr KV-4.1-3.1/24/7440-2	

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamine	

Austatud hr Kunimägi	

Edastan teile Kaitseministeeriumi 05.04.2024 14:04 dokumendi nr 12-1/24/140 "Ettepanekute küsimine Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadele". Detailplaneeringu ala ei asu mitte üheski riigikaitselise ehitise piiranguvööndis. 

Kaitseväe ettepanek on Kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitatud "Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Aia tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering" kooskõlastada alljärgnevate punktide lisamisega 6.2 "Elektrivarustus" juurde:
1.	Planeeritav päikesepark peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30EL elektromagnetilist ühilduvust (EMC) käsitlevale õigusaktile kooskõlas majandus- ja taristuministri 22.02.2019 määruse nr 91 EMC piirangutega ja kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 piirangutega ehitistele, paigaldistele ja rajatistele haja- ja tiheasustuse piirkonnas.
2.	Juriidilise isikule registreeritud päikeseelektrijaama (PEJ) päikesepaneelide alalisvoolu võimsuse piirang kuni 50 kW ühendatud 0,4 kV elektrivõrku.
3.	PEJ paigaldise seadmed ning vahendid (päikesepaneelid ning alalis/vahelduvvoolu inverterid) peavad omama akrediteeritud asutuse poolt väljaantud kehtivaid EMC sertifikaate.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Ivo Värk	
Mereväekapten	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee