Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Põlva Vesi AS, reg 10151183, Toominga tn 2a,

Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Põlva linna ühisveevärk, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Jens Jõesalu, tootmisosakonna juhataja, tel 5093683,

e-post: jens.joesalu@polvavesi.ee

Puurkaevu(de) andmed: Piiri puurkaev 1, kat nr 8573, passi nr 6012, D2 -165 m

Piiri puurkaev 2, kat nr 8574, passi nr 6013, D2-1/300 m

Puurkaev veevõtu 1, kat nr 16905, passi nr 1074, D2-145 m

Puurkaev veevõtu 2, kat nr 16906, passi nr 1075, D2-145 m

Puurkaev veevõtu 3, kat nr 26355, D2-140 m

Puurkaev veevõtu 4, kat nr 26356, D2-1/300 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 643 m3

Tarbijate arv: 7306

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Põlva Haigla, Himmaste Külakeskus, Peri POÜ (või kauplus) – I ja III kvartal

(veebruar ja august)

Põlva Kool Lina tn 21, Põlva Ostumarket, Põlva Vesi AS

Mammaste  tee 4 – II ja IV kvartal (mai, november)

- süvakontrollil: Põlva Kool Lina tn 21, 1 kord aastas (maikuu)

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2025. a | 2026. a | 2027. a |  | 2028. a | 2029. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hägusus | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Värvus | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Lõhn | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Maitse | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| pH | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Raud | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Mangaan | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Escherichia coli | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 korda aastas |  |
| Soole enterokokid | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 kord aastas |  |
| Ammoonium | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Alumiinium | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Boor | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Sulfaat | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Nitrit | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Nitraat | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Oksüdeeritavus | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Fluoriid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Kloriid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Naatrium | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Pestitsiidid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Pestitsiidide summa | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Benso(a)püreen | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Antimon | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Arseen | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Benseen | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Elavhõbe | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Kaadmium | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Kroom | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Nikkel | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Plii | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Seleen | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Tsüaniid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Vask | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| 1,2-dikloroetaan | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Trihalometaanide summa | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Koostas: (allkirjastatud digitaalselt) Jens Jõesalu |  |  |  | Kooskõlastaja: Terviseamet Lõuna regionaalosakond |  |  |  |  |