| Raimo Kullamaa MTÜ Kääpa Hooldekeskus raimo@kaapahooldekeskus.ee Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla Mustvee vald 49323 Jõgeva maakond |  | Teie 20.11.2025 nr 9.3-2/25/9369-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meie 25.11.2025 nr 9.3-2/25/9369-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt MTÜ Kääpa Hooldekeskus |  |  |
| MTÜ Kääpa Hooldekeskus (registrikood 80292488; aadress Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla, Mustvee vald, 49323 Jõgeva maakond; telefon +372 5029306; e-post raimo@kaapahooldekeskus.ee) esindaja Raimo Kullamaa esitas taotluse suurendada väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohtade arvu. Kontrolli alus: ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3; ☐ hinnangu taotlus; ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Kontrollitakse: ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus; ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,6 ☐ nõuded toitlustamisele; ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,5 ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,6 ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;2 ☒ joogivee analüüsi tulemus;3 ☒ töötajate tervisetõendid.4 Kontrollitava objekti andmed: Objekti kirjeldus: MTÜ Kääpa Hooldekeskus Objekti aadress: Kääpa Keskus 4 (maja nr 4/elumaja), Kääpa küla, Mustvee vald, 49323 Jõgeva maakond Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225 Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.11.2025 kell 10:55 kuni 11:30 Kontrolli juures viibis Sirje Simmo, juhataja ja Rando Kullamaa, majandusjuhataja KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD: Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Maa-ala heakorrastatud ja valgustatud. Maa-alal piire puudub. ☐ ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas. ☐ ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud Terviseameti Rahvatervise labori valgustiheduse mõõtmiste aruanne nr 6/4-6-2/2470, 21.10.2025. ☐ ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud Etnoehitus OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 225-25, 26.09.2025. ☐ ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud Etnoehitus OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmistulemused, töö nr 226-25, 26.09.2025. ☐ ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud LABRIS katseprotokoll nr TA2523219-BT, 01.10.2025. ☐ ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Hooldekodu ruumid asuvad elumaja kahel korrusel. Tegevusloa järgi kohtade arv 38 ja taotlusega soovitakse 3 lisa kohta, kokku planeeritud kliente 41. Lisandunud klientide kohad planeeritud esimesel korrusel olemasolevatesse magamistubadesse ja üks magamistuba muudetud tervishoiutöötaja vastuvõturuumiks. Mõlemate magamistubade pindala 12,2 m2. Lisaks teisele korrusel muudetud 2 ühekohalist magamistuba kahekohaliseks. Mõlemate magamistubade pindala 12,3 m2. Magamistoad olid vastavalt sisustatud. Hoone esimesel korrusel 19 voodikohta ja 4 hügieeniruumi (dušš, wc ja valamu). Hoone teisel korrusel 22 voodikohta ja 4 hügieeniruumi (dušš, wc ja valamu). Korruste vaheliseks liikumiseks olemas ratastooli tõstuk, lift puudub. ☐ ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele. ☐ jah - ☐ ei - Ei kontrollitud. Toit valmistatakse peamaja köögis. Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele. ☒ jah – Esitatud 18 töötaja tervisetõendid (neist 6 töötavad ka peamajas). Ühe värskelt tööle asunud töötaja tervisetõend oli veel puudu. ☐ ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin. Lõppjäreldus: ☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. ☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. (allkirjastatud digitaalselt); (allkirjastatud digitaalselt). Janne Heinsaar vaneminspektor (keskkonnatervis); Raimo Kullamaa Taotluse esitaja / esindaja. |

Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“

2 sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;

3sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

4 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

# 5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

# 6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.