|  |
| --- |
|  |
| Tiina Liiv OÜ Kunstipõnnid tiinaliiv@kunstiponnid.ee Pikk tn 64 50603, Tartu linn, Tartu maakond  |  |   |
| Meie 16.07.2024 nr 9.3-2/24/5119-6  |
| , tegevuskoht Kastani 183C |  |  |
| **OÜ Kunstipõnnid** (registrikood **12085131**; asukoha aadress Pikk tn 64, Tartu linn; tegevuskohta aadress Kastani 183C, Tartu linn, telefon **53321523**; e-post: **tiinaliiv@kunstiponnid.ee** ; esindaja **Tiina Liiv**) esitas taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks lapsehoiuteenusele. Tegevuskohas Kastani 183C on planeeritud 28 kohta.Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[x]  sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[x]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Kahekorruseline uusehitis asub vaikses piirkonnas eemal suurtest ettevõtetest ja suure liiklustihedusega teest. Lapsehoid asub hoone teisel korrusel, esimesel korrusel tegutseb IT firma ja pesumaja. Sissepääs on kõigile ühine. Objekti aadress: Kastani 183C Tartu linn.Ametniku andmed: Kaire Jaagomäe, inspektor (keskkonnatervis), 53808033Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 16.07.2023 kell 10:30 kuni 11:15Kontrolli juures viibis Tiina Liiv, Verner Liiv.KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Mänguala on piiratud aiaga, haljastatud. Mänguala koosneb kahest osast, kus esimeses osas on atraktsioonid ja väike lehtla, teises osas on aed peenardega. Mängualal paikneb elektrikilp, mis on lukustatud elektrifirma poolt. Maja ees on tõkkepuuga parkla. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah –Ehitusregistri andmetel on tegemist ärihoonega, EHR kood 104018470[ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – OÜ Elektrikontroll, aruanne 30-V. 08.03.2024 [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Majatehnik OÜ, töö nr. 489-24, 15.07.2024[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Majatehnik OÜ, töö nr. 490-24, 15.07.2024[ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, katseprotokoll nr. TA2401496-BT/KT[ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – kaks rühmaruumi, kaks rühma.- mõlemas rühmaruumis on mäng ja magamine koos. Ruum1: 64,1m2Ruum 2: 67,2m2.  elektripistikupesad on kaetud lapsekindlate kaitsetega, akendel on rulood, puhastusvahendid ja muud kemikaalid asuvad tualettruumis lukustatud kapis. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS. [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Töötajaid on 4, kõik tervisetõendid on kehtivad. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laser kaugusmõõdik Hecht D-40.Märkused/taotlused: Mängualal piirdega aias paikneb elektrikilp, mis on elektrifirma poolt lukustatud (riskianalüüsis kajastatud).Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Kaire Jaagomäeinspektor (keskkonnatervis) | Tiina LiivTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |
|  |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)