|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Tatiana Panichkina  Toetuskeskus Meiela MTÜ  meiela@meiela.ee  Liiva 21  65609, Võru linn |  | Teie 16.05.2025 nr 9.3-2/25/4179-1 |
| Meie 30.05.2025 nr 9.3-2/25/4179-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt MTÜ Toetuskeskus Meiela (Liiva 21, Võru) |  |  |
| **MTÜ Toetuskeskus Meiela** (registrikood **80263015**; aadress Liiva 21, Võru linn, 65609 Võru maakond; telefon +372 **5126696**; e-post **meiela@meiela.ee**) esindaja **Tatiana Panichkina** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks päeva- ja nädalahoiuteenusele.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: MTÜ Toetuskeskus Meiela  Objekti aadress: Liiva 21, Võru linn  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 29.05.2025 kell 10:00 kuni 10:20.  Kontrolli juures viibis Tatiana Panichkina, tegevjuht, tel +372 515 4418  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – hoone piiratud aiaga, maa-ala heakorrastatud, haljastatud ja valgustatud. Olemas võimalused värskes õhus viibimiseks.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud MHV Elektrikontroll OÜ valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr VA2012006, 02.12.2020.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Amecon OÜ õhuhulkade mõõteprotokoll, töö nr 200863, 11.12.2020.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Amecon OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö nr 200867, 16.12.2020.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Terviseamet Tartu labor vee analüüsi katseprotokoll nr TL2020/V3387B, 10.12.2020.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone esimesel korrusel. Klientidele olemas 4 magamistuba, neist 1 kahekohaline, teised ühekohalised ning lisaks vajadusel kasutada elutoas asuv diivan. Kõik teenusel olijad majutust ei vaja. Klientidele olemas 2 tualettruumi, üks neist koos dušinurgaga. Pesu pesemine toimub kohapeal. Ühisteks tegevusteks eraldi ruum.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal oli töötajaid 5, kõigi tervisetõendid esitatud.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Tatiana Panichkina  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)