Piksekaitsesüsteemi  Montaaz,   FIE Margus Tamm reg; 11951394

                                                                        KNKR nr:  EE101413392 
                                                                        Rapla MK Märjamaa vald

Piksekaitsesüsteemi nõuetekohasuse deklaratsioon. 021-21
	


Aadress: Ümera 54, Lasnamäe LO, Tallinn, Harjumaa
              KÜ Ümera 54 
	

	
	


Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav.
	Jrk.
	Visuaalkontroll 
	Hinnang

	1.
	Piksekaitse vastavus nõuetele
	   V

	
	
	                    

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 
	


	Piksekaitseklass III.



	Otsus: : Ehitatud piksekaitse süsteem  vastab kehtiva Eesti standardi EVS-EN 62305-3:2011 ja  selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

 19.07.2021



