Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr. 9.3-2/25/4778-7**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus (lapsehoiuteenus 1,5- 3a; planeeritud kohti 20) kell 8:00-17:30

olemasoleva hinnangu muutmine

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Elu parim lastehoid OÜ**

Isikukood/registrikood: **17259423**

Elukoht/asukoht:**Telliskivi tn 60a/1, 10412 Tallinn**

Telefon: **504 5943**  e-post:**[ave@kelmikylalapsed.ee](mailto:ave@kelmikylalapsed.ee)**

Esindaja: **Ave Laas, Elu parim lastehoid OÜ juhatuse liige, 504 5943, [ave@kelmikylalapsed.ee](mailto:ave@kelmikylalapsed.ee)**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

nõuded toitlustamisele4,5,9,10

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7,9,10

töötajate tervisetõendid8,9,10

ruumiplaan

kasutusluba

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Elu parim lastehoid OÜ planeerib pakkuda lapsehoiuteenust kuni 3-aastastele lastele.

Ehitisregistri andmetel on neljakorruseline hoone kasutusel äri- ja büroohoonena ja peamine kasutamise otstarve on büroohoone. Teenust osutatakse hoone II korrusel.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Telliskivi tn 60a/1, 10412 Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 19 “ august 2025

kell 10:00 kuni 10:55

**Kontrolli juures viibis:**

Ave Laas, Elu parim lastehoid OÜ juhatuse liige, 504 5943, [ave@kelmikylalapsed.ee](mailto:ave@kelmikylalapsed.ee)   
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoone ümbrus on haljastatud, valgustatud ja heakorrastatud. Lastega planeeritakse väljas käia maja taga asuval avalikul mänguväljakul, mis on valgustatud, piirdeaiaga piiratud ja eakohaste atraktsioonidega sisustatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ehitisregistri andmetel on neljakorruseline hoone kasutusel äri- ja büroohoonena ja peamine kasutamise otstarve on büroohoone. Teenust osutatakse hoone II korrusel. Lastehoidu on sissepääs hoone eest läbi kohviku II korrusele minnes.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

AS Elrato 14.08.2025 Valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr. 383.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumides on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende, sundventilatsioon puudub.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Terviseameti Rahvatervise labori 05.08.2025 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll NH2025/V162613M.

Terviseameti Rahvatervise labori 30.07.2025 Joogivee keemiline analüüs. Katseprotokoll KL2025/V162613K

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumide koosseisu kuulub garderoob, tualettruum, 2 mängu- ja magamisruumi pindaladega 49,25 m2 35,97 m². Mängu- ja magamisruumide vaba põranda pindalad on 38,64 m2 ja 30,86 m².

Mängu- ja magamisruumides on köögimööbel, kapp, suur ruutriiul, mänguköök, mängupoelett, 2 kandilist laste lauda, 2 ümmargust laste lauda, 1 poolring laste laud, diivan, legolaud, 2 ikea laste lauda, 1 mänguasjariiul; 4 tk neljakohalisi sahtelvoodid, kapp, riiul, poolringlaud ja nukumaja.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Ruumides on elektripistikud lapselukuga kaetud. Kõikidel akendel on rulood või kardinad.

Põranda pinna temperatuur oli 20,8℃ (aknad olid tuulutamiseks avatud)

Ruumi temperatuur 21 ℃.

Koristusvahendeid hoiustatakse tualettruumis lukustatavas kapis.

Määruse 28 § 4 lg 3 kohaselt peab lapsehoiuteenuse osutamise ruumides olema iga ruumis viibiva isiku kohta vähemalt 4 m2 mööbliga katmata vaba põrandapinda. Kui lapsehoiuteenuse osutamisel on mängimiseks ja magamiseks eraldi ruumid, siis peab iga ruumis viibiva isiku kohta magamisruumis olema vähemalt 2 m2 ning mänguruumis vähemalt 2,5 m2 vaba põrandapinda.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Toitlustaja on Tüdrukud OÜ kes toob toidu kohale termoskastiga. Lapsed söövad hommikusööki kl 9:00-9:30, L kl 12:00-12:30 ja oode kl 15:00-15:30.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Töötajad on alles leidmisel või uuendavad tervisetõendeid

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:**

Infrapunatermomeeter RND 365-00001, nr 78501020, kalibreeritud 19.02.2025 nr ATLT-25/0243.

Laserkaugusmõõtur Hecht, Tüüp 2006, nr 201806555 (T-700-00000501)

Hügrotermomeeter Amarell GmbH ad 90 h, nr A1360, kalibreeritud 02.02.2024 nr ATLC-24/0066

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puuduvad

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

   4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

   6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

   9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

   10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)