|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTATUD | | | | | | | | | |
| Terviseameti Ida regionaalosakond | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030** | | | | | | | | | |
| [Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv) | | | | | | | | | |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | | AS Toila Sanatoorium, registrikood 10338119 | | | | | | | |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Toila alevik, Ranna tn 12, 41702 [info@toilaspa.ee](mailto:info@toilaspa.ee), +372 334 2902 | | | | | | | |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | | **Toila Sanatooriumi veevärk** Ranna tn 12, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond | | | | | | | |
| **Joogiveeallikas:** | | Toila Sanatooriumi puurkaev kat nr 2432 (V2gd) | | | | | | | |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | | 370 m3 | | | | | | | |
| **Tarbijate arv:** | | Püsitarbijaid 26, ajutised tarbijad 500 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **TAVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 10 lg 3 | | | | | | | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Toila Sanatooriumi köök | | | | | | | |
| **Proovivõtu sagedus:** | | **neli korda aastas** | | | | | | | |
|  | | **Proovivõtu aeg** | | | | | | |  |
| **Näitajad** | | **Märts** | **Juuni** | | **August** | | | **November** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 1 | *Escherichia coli* | X | X | | X | | | X | 24 |
| 2 | Soole enterokokid | X | X | | X | | | X | 24 |
| 3 | Värvus | X | X | | X | | | X | 24 |
| 4 | Elektrijuhtivus | X | X | | X | | | X | 24 |
| 5 | pH | X | X | | X | | | X | 24 |
| 6 | Lõhn | X | X | | X | | | X | 24 |
| 7 | Maitse | X | X | | X | | | X | 24 |
| 8 | Hägusus | X | X | | X | | | X | 24 |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | X | X | | X | | | X | 24 |
| 10 | Kolooniate arv 22°C | X | X | | X | | | X | 24 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **SÜVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 4 – § 7 | | | | | | | | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Toila Sanatooriumi köök | | | | | | | |
| **Proovivõtu sagedus:** | | **üks kord aastas** | | | | | | | |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** | | | | | | | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 11 | Ammoonium | november | | | | | | | 6 |
| 12 | Kloriid | november | | | | | | | 6 |
| 13 | Mangaan | november | | | | | | | 6 |
| 14 | Oksüdeeritavus | november | | | | | | | 6 |
| 15 | Raud | november | | | | | | | 6 |
| 16 | Sulfaat | november | | | | | | | 6 |
| 17 | Fluoriid | november | | | | | | | 6 |
| 18 | Nitraat | november | | | | | | | 6 |
| 19 | Nitrit | november | | | | | | | 6 |
| 20 | Alumiinium | november | | | | | | | 6 |
| 21 | Naatrium | november | | | | | | | 6 |
| 22 | Boor | november | | | | | | | 6 |
| 23 | Tsüaniid | november | | | | | | | 6 |
| 24 | Antimon | november | | | | | | | 6 |
| 25 | Arseen | november | | | | | | | 6 |
| 26 | Elavhõbe | november | | | | | | | 6 |
| 27 | Kaadmium | november | | | | | | | 6 |
| 28 | Kroom | november | | | | | | | 6 |
| 29 | Nikkel | november | | | | | | | 6 |
| 30 | Seleen | november | | | | | | | 6 |
| 31 | Plii | november | | | | | | | 6 |
| 32 | Vask | november | | | | | | | 6 |
| 33 | Benseen | november | | | | | | | 6 |
| 34 | 1,2-dikloroetaan | november | | | | | | | 6 |
| 35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | november | | | | | | | 6 |
| 36 | Trihalometaanide summa | november | | | | | | | 6 |
| 37 | Benso(a)büreen | november | | | | | | | 6 |
| 38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | november | | | | | | | 6 |
| 39 | Pestitsiidid | november | | | | | | | 6 |
| 40 | Pestitsiidide summa | november | | | | | | | 6 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2033 | | | | | | | Üks kord 10 a. jooksul |
| **Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:** | | | | | | | | | |
| 1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt; | | | | | | | | | |
| 1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi; | | | | | | | | | |
| 1. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond). | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Vastutav isik: Jekaterina Jegorova | | | | | | | | | |
| (allkirjastatud digitaalselt) | | | | | | | | | |