**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029**

Sotsiaalministri 24 september 2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee**

Ühisveevärgi asukoht:  **Tiheda küla, Mustvee vald, Jõgevamaa**

 **Kükita küla, Mustvee vald, Jõgevamaa**

Puurkaevu(de) andmed:

**Tiheda puurkaev**

* Katastri number: **11787**
* Passi number: **3417**
* Veekiht, sügavus**: Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas, 125 m.**

**Kükita puurkaev**

* Katastri number: **11778**
* Passi number: **1757**
* Veekiht, sügavus**: Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 120 m.**

Tiheda ja Kükita joogiveepuhastites on veetöötluseks eelaeratsiooniga raua ja mangaanieraldusfilter.

Tiheda küla käideldava vee kogus ööpäevas: **3 m³**, **tarbijate arv 12**.

Kükita küla käideldava vee kogus ööpäevas: **10 m³**, **tarbijate arv 26 majapidamist ja kultuurimaja**.

Proovivõtu koht ja aeg:

* tavakontrollil: **Tiheda lasteaia köök, september**

**Kükita kultuurimaja, september**

* süvakontrollil: **Tiheda lasteaia köök, september 2025**
* Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tavakontroll 2x1.a; süva 1x6.a jooksul**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
|  | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** | **2029 a.** |
| **Kolooniate arv 22°C** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Värvus**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Elektrijuhtivus**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **pH** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Lõhn**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Maitse**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Coli-laadsed bakterid**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Hägusus** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***Escherichia coli*** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Raud**  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Mangaan | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Alumiinium | - | **1** | - | - | - | - |
| Enterokokid | - | **1** | - | - | - | - |
| Ammoonium | - | **1** | - | - | - | - |
| Antimon | - | **1** | - | - | - | - |
| Arseen | - | **1** | - | - | - | - |
| Benseen | - | **1** | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | - | **1** | - | - | - | - |
| Boor  | - | **1** | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan  | - | **1** | - | - | - | - |
| Elavhõbe | - | **1** | - | - | - | - |
| Fluoriid | - | **1** | - | - | - | - |
| Kaadmium | - | **1** | - | - | - | - |
| Kloriid  | - | **1** | - | - | - | - |
| Kroom | - | **1** | - | - | - | - |
| Naatrium  | - | **1** | - | - | - | - |
| Nikkel  | - | **1** | - | - | - | - |
| Nitraat | - | **1** | - | - | - | - |
| Nitrit | - | **1** | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | - | **1** | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | - | **1** | - | - | - | - |
| Plii | - | **1** | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | - | **1** | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | - |  | - | - | - | - |
| Seleen | - | **1** | - | - | - | - |
| Sulfaat | - | **1** | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  | - | **1** | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | - | **1** | - | - | - | - |
| Tsüaniid | - | **1** | - | - | - | - |
| Vask | - | **1** | - | - | - | - |

Koostas: Sille Pragi,

 Spetsialist-kontroller

 tel. 58 55 0382

 */allkirjastatud digitaalselt/*