RMK metsasosakonnale

[rmk@rmk.ee](mailto:rmk@rmk.ee)

08.05.2023

**TAOTLUS**

RMK VALDUSES OLEVALE HOONESTAMATA KINNISASJALE REAALSERVITUUDI VÕI ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISEKS

**ANDMED TAOTLEJA KOHTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotleja nimi:  OÜ Paide Päike | Registrikood/isikukood:  16254694 |
| Aadress:  Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla, Masinakeskuse, 72759 | |
| Kontaktisik:  Tiit Soosaar | |
| Tel: 56482492 | |
| E-post: maofarmid@gmail.com | |

**SERVITUUDI VÕI ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE SISU**

|  |
| --- |
| Koormatava kinnisasja aadress, kinnistusregistriosa number, katastriüksuse tunnus:   1. Väätsa metskond 436, Kirila küla, Paide linn, Järva maakond   Katastriüksuse tunnus: 56501:001:0449  Registriosa nr: 8068350;   1. Väätsa metskond 114, Kirila küla, Paide linn, Järva maakond   Katastriüksuse tunnus: 56502:003:0157  Registriosa nr: 13441950 |
| Reaalservituudi taotlemise korral valitseva kinnisasja aadress, kinnistusregistriosa number ja katastriüksuse tunnus: |
| Servituudi tähtaeg:  Tähtajatu |
| Servituudiga koormatava ala (servituudi ala) pindala (m2):   1. Väätsa metskond 436 kinnistul kasutusõiguse ala suurus on 250 m²; 2. Väätsa metskond 114 kinnistul kasutusõiguse ala suurus on 648 m² |
| Servituudi sisu (kirjeldus) ja eesmärk:  Kasutusõiguse ala sisse paigaldatakse kõrgepinge (20 kV) maakaabelliinid (5 tk) ja 1 sidevarustuse multitoru. Kaablid on Mündila, Innu, Tagavälja ja Taganurme kinnistute päikeseelektrijaamade ühendamiseks Paide 110/20 kV alajaamaga |
| Tehnorajatise puhul: projekti koostaja ärinimi, projekti number ja projekti nimetus:  Edites OÜ, töö nr 22015K1, Mündila päikeselektrijaama keskpinge ühenduskaablid |

Taotlusele lisatakse:

1. Lisa 1: Elektripaigaldise asendiplaan nr EL-4-01 (Projektjoonis), kaheksal lehel;
2. Lisa 2: Väätsa metskond 114 kinnistu isikliku kasutusõigusega koormatava ala plaan, ühel lehel;
3. Lisa 3: Väätsa metskond 436 kinnistu isikliku kasutusõigusega koormatava ala plaan, ühel lehel;
4. Lisa 4: Ehitusluba, ühel lehel.

Tiit Soosaar

Juhatuse liige

/*allkirjastatud digitaalselt*/