## Rakke Linnamäe veevärk
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Rakke Linnamäe puurkaevu veevärk Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Rakke Linnamäe tn puurkaev kat nr 12510 (põhjaveekiht S-O) Rakke Mäe tn puurkaev kat nr 5469 (põhjaveekiht S-O) - reservis
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 40 m³
Tarbijate arv: |  | 406
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Lõuna 4 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | kaks korda aastas: juuni, detsember
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | juuni | detsember | 12
2 | Soole enterokokid | juuni | detsember | 12
3 | Värvus | juuni | detsember | 12
4 | Elektrijuhtivus | juuni | detsember | 12
5 | pH | juuni | detsember | 12
6 | Lõhn | juuni | detsember | 12
7 | Maitse | juuni | detsember | 12
8 | Hägusus | juuni | detsember | 12
9 | Coli-laadsed bakterid | juuni | detsember | 12
10 | Kolooniate arv 22ºC | juuni | detsember | 12
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Lõuna 4 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord 6 aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist.
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2028 |  | 1
12 | Kloriid | 2028 |  | 1
13 | Mangaan | 2028 |  | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2028 |  | 1
15 | Raud | 2028 |  | 1
16 | Sulfaat | 2028 |  | 1
17 | Fluoriid | 2028 |  | 1
18 | Nitraat | 2028 |  | 1
19 | Nitrit | 2028 |  | 1
20 | Alumiinium | 2028 |  | 1
21 | Naatrium | 2028 |  | 1
22 | Boor | 2028 |  | 1
23 | Tsüaniid | 2028 |  | 1
24 | Antimon | 2028 |  | 1
25 | Arseen | 2028 |  | 1
26 | Elavhõbe | 2028 |  | 1
27 | Kaadmium | 2028 |  | 1
28 | Kroom | 2028 |  | 1
29 | Nikkel | 2028 |  | 1
30 | Seleen | 2028 |  | 1
31 | Plii | 2028 |  | 1
32 | Vask | 2028 |  | 1
33 | Benseen | 2028 |  | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2028 |  | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2028 |  | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2028 |  | 1
37 | Benso(a)büreen | 2028 |  | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2028 |  | 1
39 | Pestitsiidid | 2028 |  | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2028 |  | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Rakke Tähe veevärk
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Rakke Tähe puurkaevu veevärk Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Rakke Linnamäe tn puurkaev kat nr 12510 (põhjaveekiht S-O) Rakke Mäe tn puurkaev kat nr 5469 (põhjaveekiht S-O) - reservis
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 43 m³
Tarbijate arv: |  | 440
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Rakke lasteaed Leevike köök
Proovivõtu sagedus: |  | kaks korda aastas: juuni, detsember
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | juuni | detsember | 12
2 | Soole enterokokid | juuni | detsember | 12
3 | Värvus | juuni | detsember | 12
4 | Elektrijuhtivus | juuni | detsember | 12
5 | pH | juuni | detsember | 12
6 | Lõhn | juuni | detsember | 12
7 | Maitse | juuni | detsember | 12
8 | Hägusus | juuni | detsember | 12
9 | Coli-laadsed bakterid | juuni | detsember | 12
10 | Kolooniate arv 22ºC | juuni | detsember | 12
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Rakke lasteaed Leevike köök
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord 6 aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist.
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2028 |  | 1
12 | Kloriid | 2028 |  | 1
13 | Mangaan | 2028 |  | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2028 |  | 1
15 | Raud | 2028 |  | 1
16 | Sulfaat | 2028 |  | 1
17 | Fluoriid | 2028 |  | 1
18 | Nitraat | 2028 |  | 1
19 | Nitrit | 2028 |  | 1
20 | Alumiinium | 2028 |  | 1
21 | Naatrium | 2028 |  | 1
22 | Boor | 2028 |  | 1
23 | Tsüaniid | 2028 |  | 1
24 | Antimon | 2028 |  | 1
25 | Arseen | 2028 |  | 1
26 | Elavhõbe | 2028 |  | 1
27 | Kaadmium | 2028 |  | 1
28 | Kroom | 2028 |  | 1
29 | Nikkel | 2028 |  | 1
30 | Seleen | 2028 |  | 1
31 | Plii | 2028 |  | 1
32 | Vask | 2028 |  | 1
33 | Benseen | 2028 |  | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2028 |  | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2028 |  | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2028 |  | 1
37 | Benso(a)büreen | 2028 |  | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2028 |  | 1
39 | Pestitsiidid | 2028 |  | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2028 |  | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Salla küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Salla küla veevärk Salla küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Salla küla puurkaev kat nr 10397 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 9,5 m³
Tarbijate arv: |  | 56
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Salla 5 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | juuni | 6
2 | Soole enterokokid | juuni | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Salla 5 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2033 | 1
12 | Kloriid | 2033 | 1
13 | Mangaan | 2033 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2033 | 1
15 | Raud | 2033 | 1
16 | Sulfaat | 2033 | 1
17 | Fluoriid | 2033 | 1
18 | Nitraat | 2033 | 1
19 | Nitrit | 2033 | 1
20 | Alumiinium | 2033 | 1
21 | Naatrium | 2033 | 1
22 | Boor | 2033 | 1
23 | Tsüaniid | 2033 | 1
24 | Antimon | 2033 | 1
25 | Arseen | 2033 | 1
26 | Elavhõbe | 2033 | 1
27 | Kaadmium | 2033 | 1
28 | Kroom | 2033 | 1
29 | Nikkel | 2033 | 1
30 | Seleen | 2033 | 1
31 | Plii | 2033 | 1
31 | Vask | 2033 | 1
33 | Benseen | 2033 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2033 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2033 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2033 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2033 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2033 | 1
39 | Pestitsiidid | 2033 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2033 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Tammiku küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Tammiku küla veevärk Tammiku küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Tammiku küla (Hooldekodu) puurkaev kat nr 14003 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 3,9 m³
Tarbijate arv: |  | 42
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Tammiku hooldekodu köök
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | juuni | 6
2 | Soole enterokokid | juuni | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (juuni) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Tammiku hooldekodu köök
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2033 | 1
12 | Kloriid | 2033 | 1
13 | Mangaan | 2033 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2033 | 1
15 | Raud | 2033 | 1
16 | Sulfaat | 2033 | 1
17 | Fluoriid | 2033 | 1
18 | Nitraat | 2033 | 1
19 | Nitrit | 2033 | 1
20 | Alumiinium | 2033 | 1
21 | Naatrium | 2033 | 1
22 | Boor | 2033 | 1
23 | Tsüaniid | 2033 | 1
24 | Antimon | 2033 | 1
25 | Arseen | 2033 | 1
26 | Elavhõbe | 2033 | 1
27 | Kaadmium | 2033 | 1
28 | Kroom | 2033 | 1
29 | Nikkel | 2033 | 1
30 | Seleen | 2033 | 1
31 | Plii | 2033 | 1
31 | Vask | 2033 | 1
33 | Benseen | 2033 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2033 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2033 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2033 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2033 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2033 | 1
39 | Pestitsiidid | 2033 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2033 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Emumäe küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Emumäe küla veevärk Emumäe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Emumäe küla puurkaev kat nr 50197 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 3 m³
Tarbijate arv: |  | 20
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Tedre talu tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | september | 6
2 | Soole enterokokid | september | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Tedre talu tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2030 | 1
12 | Kloriid | 2030 | 1
13 | Mangaan | 2030 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2030 | 1
15 | Raud | 2030 | 1
16 | Sulfaat | 2030 | 1
17 | Fluoriid | 2030 | 1
18 | Nitraat | 2030 | 1
19 | Nitrit | 2030 | 1
20 | Pestitsiidid | 2030 | 1
21 | Pestitsiidide summa | 2030 | 1
22 | Benseen | 2030 | 1
23 | Benso(a)büreen | 2030 | 1
24 | 1,2-dikloroetaan | 2030 | 1
25 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2030 | 1
26 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2030 | 1
27 | Trihalometaanide summa | 2030 | 1
28 | Alumiinium | 2031 | 1
29 | Naatrium | 2031 | 1
30 | Boor | 2031 | 1
31 | Elavhõbe | 2031 | 1
31 | Kaadmium | 2031 | 1
33 | Kroom | 2031 | 1
34 | Nikkel | 2031 | 1
35 | Antimon | 2031 | 1
36 | Arseen | 2031 | 1
37 | Plii | 2031 | 1
38 | Seleen | 2031 | 1
39 | Tsüaniid | 2031 | 1
40 | Vask | 2031 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Lammasküla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Lammasküla veevärk Lammasküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Lammasküla puurkaev kat nr 17371 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 3,5 m³
Tarbijate arv: |  | 17
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Ivaski kinnistu tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | september | 6
2 | Soole enterokokid | september | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Ivaski kinnistu tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2030 | 1
12 | Kloriid | 2030 | 1
13 | Mangaan | 2030 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2030 | 1
15 | Raud | 2030 | 1
16 | Sulfaat | 2030 | 1
17 | Fluoriid | 2030 | 1
18 | Nitraat | 2030 | 1
19 | Nitrit | 2030 | 1
20 | Pestitsiidid | 2030 | 1
21 | Pestitsiidide summa | 2030 | 1
22 | Benseen | 2030 | 1
23 | Benso(a)büreen | 2030 | 1
24 | 1,2-dikloroetaan | 2030 | 1
25 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2030 | 1
26 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2030 | 1
27 | Trihalometaanide summa | 2030 | 1
28 | Alumiinium | 2031 | 1
29 | Naatrium | 2031 | 1
30 | Boor | 2031 | 1
31 | Elavhõbe | 2031 | 1
31 | Kaadmium | 2031 | 1
33 | Kroom | 2031 | 1
34 | Nikkel | 2031 | 1
35 | Antimon | 2031 | 1
36 | Arseen | 2031 | 1
37 | Plii | 2031 | 1
38 | Seleen | 2031 | 1
39 | Tsüaniid | 2031 | 1
40 | Vask | 2031 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Liigvalla küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Liigvalla küla veevärk Liigvalla küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Liigvalla puurkaev kat nr 3040 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 0,5 m³
Tarbijate arv: |  | 8
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Liigvalla 1-4 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | september | 6
2 | Soole enterokokid | september | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Liigvalla 1-4 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2030 | 1
12 | Kloriid | 2030 | 1
13 | Mangaan | 2030 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2030 | 1
15 | Raud | 2030 | 1
16 | Sulfaat | 2030 | 1
17 | Fluoriid | 2030 | 1
18 | Nitraat | 2030 | 1
19 | Nitrit | 2030 | 1
20 | Pestitsiidid | 2030 | 1
21 | Pestitsiidide summa | 2030 | 1
22 | Benseen | 2030 | 1
23 | Benso(a)büreen | 2030 | 1
24 | 1,2-dikloroetaan | 2030 | 1
25 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2030 | 1
26 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2030 | 1
27 | Trihalometaanide summa | 2030 | 1
28 | Alumiinium | 2031 | 1
29 | Naatrium | 2031 | 1
30 | Boor | 2031 | 1
31 | Elavhõbe | 2031 | 1
31 | Kaadmium | 2031 | 1
33 | Kroom | 2031 | 1
34 | Nikkel | 2031 | 1
35 | Antimon | 2031 | 1
36 | Arseen | 2031 | 1
37 | Plii | 2031 | 1
38 | Seleen | 2031 | 1
39 | Tsüaniid | 2031 | 1
40 | Vask | 2031 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)

## Piibe küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | OÜ Pandivere Vesi, registrikood 10054126
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7, pandiverevesi@hot.ee, +372 326 1536
Ühisveevärk, asukoht: |  | Piibe küla veevärk Piibe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Piibe küla puurkaev kat nr 17373 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 0,8 m³
Tarbijate arv: |  | 12
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Piibe 2-2 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | september | 6
2 | Soole enterokokid | september | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (september) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Piibe 2-2 tarbija kraan
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2030 | 1
12 | Kloriid | 2030 | 1
13 | Mangaan | 2030 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2030 | 1
15 | Raud | 2030 | 1
16 | Sulfaat | 2030 | 1
17 | Fluoriid | 2030 | 1
18 | Nitraat | 2030 | 1
19 | Nitrit | 2030 | 1
20 | Pestitsiidid | 2030 | 1
21 | Pestitsiidide summa | 2030 | 1
22 | Benseen | 2030 | 1
23 | Benso(a)büreen | 2030 | 1
24 | 1,2-dikloroetaan | 2030 | 1
25 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2030 | 1
26 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2030 | 1
27 | Trihalometaanide summa | 2030 | 1
28 | Alumiinium | 2031 | 1
29 | Naatrium | 2031 | 1
30 | Boor | 2031 | 1
31 | Elavhõbe | 2031 | 1
31 | Kaadmium | 2031 | 1
33 | Kroom | 2031 | 1
34 | Nikkel | 2031 | 1
35 | Antimon | 2031 | 1
36 | Arseen | 2031 | 1
37 | Plii | 2031 | 1
38 | Seleen | 2031 | 1
39 | Tsüaniid | 2031 | 1
40 | Vask | 2031 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gennadi Filippov, tegevdirektor
(allkirjastatud digitaalselt)