|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Helen Kallivere  SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ  helen.kallivere@mail.ee  Jalgpalli 21  11317, Tallinn |  | Teie 25.02.2025 nr 9.3-2/25/1429-1 |
| Meie 06.03.2025 nr 9.3-2/25/1429-3 |
|  |  |  |
| **SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ** (registrikood **80088606**; asukoha aadress Jalgpalli 21, 11317, Tallinn; telefon (+372) **5342 0096**; e-post **helen.kallivere@mail.ee)** esindaja **Helen Kallivere**) esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmise taotluse, ühele täiendavale kohale.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus – taotlusega muudetakse kohtade arvu;  sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: asenduskoduteenuse osutamine on planeeritud kolmele lapsele kahekorruselise ühepereelamu ruumides (laste vanus ja sugu ei ole teada). Käesoleval ajal samas majas elab 1 laps (16-aastane).  Objekti aadress: Räpina mnt 17, Veriora alevik, Räpina vald, Põlvamaa  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „06“ märts 2025. a. kell 09:20 kuni 09:35  Kontrolli juures viibis Helen Kallivere, perevanem  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Maa-ala on osaliselt piiratud piirdeaiaga. Elamu lähiümbrus on haljastatud ja majapidamise territooriumi taga asub männimets. Läheduses on keskmise liiklustihedusega Räpina-Võru asfalteeritud maantee.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ruumid (kaks elu/magamistuba), mis on planeeritud kasutada asenduskoduteenuse osutamiseks, asuvad esimesel ja teisel korrusel. Eramu esimesel korrusel on köök, tualett- ja duširuum (ühine), vanemate tuba. Teisel korrusel asub kaks magamistuba.  Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo teostas 14.11.2018 kontrollkäigu eramus.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Mõõdistused tehtud 20.12.2018.a, protokolli nr 796/1, Elrato mõõtelabor (akrediteeritud labor).  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud. Tualett- ja duširuumis (ühine) on mehhaaniline väljatõmbe sundventilatsioon. Köögis on väljatõmbe ventilatsioon pliidi kohal. Teisi ruume saab tuulutada akende kaudu.*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud.*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitati 05.12.2018. a, , protokolli nr 677. Kasutusel on oma salvkaevu vesi. Mikrobioloogiliste ja indikaatornäitajate osas joogivee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele. Soe vesi boilerist.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Ruumid (kaks elu/magamistuba) ja ruumide sisustus vastavad vajadustele ning on lapsele ohutud. Ruumide põrandapindalad esimesel korrusel on 16,7 m2 ja elutuba 18,3 m2. Valamuga tualett- ja duširuumi pindala on 6 m2. Köögi põrandapindala on 10 m2. Köögis on kõik vajalikud seadmed (s.h külmkapp ja nõudepesumasin), mööbel ja köögitarbed olemas. Kõik eramu ruumid on puhtad. Puhastusvahendid ja teised kemikaalid hoitakse lukustatud kapis. Teisel korrusel asub kaks magamistuba, millest üks on kasutuses asendushooldusteenuse osutamiseks (pindala 34,14 m2) kontrolli hetkel teenusel kaks poissi (vanuses 11. ja 6. aastane). Teine tuba pere isiklikulapse kasutuses (põranda pindala 39,9 m2).  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud. Pere valmistab toidu ise.*  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – esitati 2 kehtivat tervisetõendit  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 2002324  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses **SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ** asendushooldusteenuse osutamisega aadressil Räpina mnt 17, Veriora alevik, Räpina vald, Põlvamaa.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Helen Kallivere  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)