## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Pikknurme kontori üleujutusala likvideerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
3,3 ha
1 | Mahamärkimistööd (tee, kraavid, truup, viimarid jne. kokku) | Objekt | 1 |  | 0
2 | Ehitustööde alas oleva maakaablite ja torustike paiknemiste kindlaks tegemine ning märgistamine looduses | Objekt | 1 |  | 0
3 | Olemasoleva kraavikaevu likvideerimine | tk | 1 |  | 0
4 | Olemasolevate puude/põõsaste raadamine koos kändude äraveoga | tm | 60 |  | 0
5 | Olemasoleva aia likvideerimine ja utiliseerimine | m | 131 |  | 0
6 | Uue kraavi kaevamine koos pinnase planeerimisega | m | 335 |  | 0
7 | Di-50 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 50-PT, SN8) | m | 21 |  | 0
8 | Tasanduskihi (liiv/kruusliiv) rajamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 12 |  | 0
9 | Algtäite (liiv/kruusliiv) rajamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 2 |  | 0
10 | Olemasoleva drenaažitoru tamponeerimine | tk | 5 |  | 0
11 | Di 200mm plasttruubi torustiku, tüüp 20-PT (gofreeritud, Sn8), a. 9m ehitamine ilma otsakuta (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 2 |  | 0
12 | Poolitatava kaablikaitsetoru paigaldamine | m | 6 |  | 0
13 | Truubi otsaku matt- ja kivikindlustuse (MAOK) rajamine (vastavalt 2019. aasta „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonisele 3.2 „Otsaku matt- ja kivikindlustus (MAOK)) | tk | 2 |  | 0
14 | Kraavi põhja ja nõlvade kindlustamine kividega (tüüp K, vastavalt 2019. aasta „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonisele 1.2 „Nõlvajalami ja põhja kindlustamine“ | m2 | 93 |  | 0
15 | Ruupa peakraavi põhja ja nõlva kindlustamine kividega (vastavalt 2019. aasta „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonisele 1.6 „Kivikindlustusega kraavi ühendus KÜ-k3”) | m2 | 28 |  | 0
16 | Olemasoleva kraavi puhastamine võsast ja setetest | m | 200 |  | 0
17 | Metskonna tee olemasoleva kruuskatendi profileerimine | m2 | 1265 |  | 0
18 | Metskonna tee katendi uuendamine, Purustatud kruusa (pos. 5) h=10sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 1265 |  | 0
19 | Haljastuse rajamine/taastamine muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m2 | 3820 |  | 0
20 | Keevisvõrkaia rajamine (h=min 1,2 m) | m | 121 |  | 0
Muud tööd
21 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
22 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | tk | 2 |  | 0
23 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
24 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid