**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

29.04.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Rannamaja ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/443 täitmise kohta järgmist:

Punkt 2. Paigaldada paanikavastane valgustus – täidetud 29.04.2019.

Punkt 5. Koostada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ( ATS) paiknemisskeemid – täidetud 29.04.2019.

Lisatud akt, skeem.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee