|  |
| --- |
|  |
| Maarika Loodus Kagutuul OÜ juhataja@ristipalo.ee Keskuse tee 2, RistipaloRäpina vald, 64418 Põlva maakond  |  | Teie 13.01.2025 nr 9.3-2/25/301-1  |
| Meie x.01.2025 nr 9.3-2/25/301-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Kagutuul |  |  |
| **Kagutuul OÜ** (registrikood **11233954**; aadress Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond; telefon (+372) **53002224**; e-post **juhataja@ristipalo.ee**) esindaja **Maarika Loodus** esitas taotluse **Ristipalo pansionaadi** olemasoleva hinnangu muutmiseks väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;[x]  sotsiaalministeeriumi 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ristipalo Pansionaat, taotletavad ruumid asuvad esimesel ja teisel korrusel. Taotlus esitati kolmele täiendavale kohale.Objekti aadress: Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakondAmetniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7441Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 17.01.2025 kell 09:45 kuni 10:18.Kontrolli juures viibis Maarika Loodus, juhatajaKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala haljastatud, heakorrastatud ja vajaduse kohaselt valgustatud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2) [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitati e-posti teel: 09.01.2025, Elrato AS (L105), protokolli nr 17/1[ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah –[ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA240024293, 13.08.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli raames hinnati hoone esimesel korrusel asuvat tuba nr 6 pindalaga 14,8 m2 (planeeritakse 2 kohta) ja teisel korrusel asuv tuba nr 10 pindalaga 10 m2 (planeeritakse 1 koht). Mõlemal toal individuaalne tualett- ja duširuum, mis oli varustatud vajaliku inventariga. Ruumid olid kontrolliajal nummerdamata. Planeeritud kohti kokku 3. Magamisruumid sisustavad kliendid ise (isikliku mööbliga). [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli ajal töötajaid kokku 26, esitati 26 kehtivat tervisetõendit. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Hecht laserkaugusmõõtjaMärkused/taotlused: -Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Liis Kukkvaneminspektor (keskkonnatervis) | Maarika LoodusTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)