Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr. 61 [RT I, 15.03.2023, 2]

Joogivee käitleja:  MTÜ Väljaotsa vesi, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 34b, 51004

Väljaotsa elurajooni ühisveevärk

Ühisveevärgi asukoht: Väljaotsa tee 14, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa

Puurkaevu(de) andmed:

Muri küla Väljaotsa tee 14 puurkaev

•     Katastri number: 70395

- Passi number:

- Veekiht, sügavus: Kesk-Devon (D2), 56 m.

Käideldava vee kogus ööpäevas 13 m3.  Tarbijate arv: 98 inimest (44 eramut)

Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)

·       tavakontrollil: Väljaotsa tee 14, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa, september

·       süvakontrollil: Väljaotsa tee 14, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa – tehtud osaliselt 2023, 2024

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: tavakontroll 2x aastas, märts, september

süvakontroll 1x 6 a jooksul

Proovide arv/ proovivõtu aeg

| Kvaliteedi-näitaja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kolooniate arv 22°C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Süvakontrolli analüüsid: | 2025 september |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |
| Boor | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid | 1 |  |  |  |  |
| Antimon | 1 |  |  |  |  |
| Arseen | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium | 1 |  |  |  |  |
| Kroom | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe | 1 |  |  |  |  |
| Vask | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 1 |  |  |  |  |
| Plii | 1 |  |  |  |  |
| Seleen | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen | 1 |  |  |  |  |
| Benseen | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  |  |
| Radioloogilised näitajad | Ei pea tegema |  |  |  |  |

Koostas: