Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/24/2341-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus;

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ..............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:** MTÜ Muhedad Mudilased, registrikood 80635528

**Nimi**: Kadri Kotkas, juhatuse liige

**Isikukood/registrikood:** 80635528

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 14, 10155

**Telefon:** +372 514 2875 (Kadri Kotkas) **e-post:** kotkaskadri@gmail.com

**Esindaja:** Kadri Kotkas, juhatuse liige

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[ ]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  kasutusluba

[x]  üürileping

[x]  Volitus\_MM\_JanaKuntu.asice

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** MTÜ Muhedad Mudilased asub eramaja I. korrusel aadressil J. Poska tn 51a/1-1B, Tallinn.

 (kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** J. Poska tn 51a/1-1B, Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Liset Noor, +372 5870 3324, liset.noor@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 11.03.2024 kell 13.53 kuni 14.15

**Kontrolli juures viibis:** Anna Trapido, vaneminspektor, +372 5982 1714, anna.trapido@terviseamet.ee; Jana Kuntu, juhataja/ kontaktisik, +372 5190 4464, janakuntu@gmail.com; Andriana Ivanova, praktikant.

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Õue mänguala asub Kadrioru pargis (Miiamilla aiaga piiratud mänguplats).

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Mõõtmine on teostatud kuupäeval 01.02.2024 ettevõtte Töökeskkonna Uuringud OÜ poolt; töö nr. 424-004 protokoll nr 1. Esitatud tehisvalgustiheduse mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Mõõtmine on teostatud kuupäeval 01.02.2024 ettevõtte Töökeskkonna Uuringud OÜ poolt; töö nr. 424-004 protokoll nr 4. Esitatud ventilatsioonisüsteemide katsetamise ja mõõtmise mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Mõõtmine on teostatud kuupäeval 01.02.2024 ettevõtte Töökeskkonna Uuringud OÜ poolt; töö nr. 424-004 protokoll nr 3. Esitatud müra mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on LABRIS joogivee KATSEPROTOKOLL NR. TA2401953-KT, väljastamise kuupäev 25.01.2024 ja Net-Foodlab Oy J.Poska tn 51a/-1A joogivesi-keemiline analüüs kuupäeval 26.01.2024. Esitatud mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ruumid ja nende sisustus on puhas, vastab lapse eale ja vajadustele ning on ohutu ja turvaline. Ruumides on piisavalt põrandapinda. Mängu- ja magamisruumi pindala on 10,5 m2, millest 1,84 m2 on kaetud mööbliga (vaba põrandapind 8,66 m2). Söögi- ja mängimisruumi pindala on 20,31 m2,millest 1,05 m2 on kaetud mööbliga (vaba põrandapind 19,26 m2). Elektripistikupesad on kaetud lapsekindlate kaitsetega. Kõik päikesepoolsed aknad on varustatud kardinatega. Söömise- ja magamisruumi vahele on võimalik tõmmata ette kardin. Põrandapind on soe. Lastehoius on võimaldatud magamiskoht kuuele lapsele – kontrolli hetkel oli kohapeal olemas viis voodit, kuues voodi oli paranduses. Isikliku voodipesu toovad lastehoidu lapsevanemad, mida pestakse üks kord nädalas. Igale lapsele võimaldatakse isiklik käterätik hügieeni tagamiseks.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Toitlustus tellitakse lastehoidu ettevõttelt Aiaotsa Hulgi OÜ. Päevaplaani kohaselt toimub kell 9:15 hommikusnäkk, kell 12:15 lõunasöök ning 15:00 õhtusnäkk.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lastehoius töötab üks õpetaja. Esitatud tervisetõend vastab kehtestatud nõuetele.

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:*** *mõõdulint; infrapunatermomeeter RND 365-00001, seerianumber 78501020 (T700-00000459). Metrosert AS kalibreerimistunnistus nr ATLT-23/0088. Kalibreeritud 25.01.2023. Laserkaugusmõõtur Hecht, tüüp 2006, seerianumber 201806555 (T700-00000501). Metrosert AS kalibreerimistunnistus nr ATLL-23/0221. Kalibreeritud 25.01.2023.*

*(vahendi nimetus, mark, seerianumber)*

**Märkused/taotlused:**

Lastehoidu on planeeritud koht kuuele lapsele ning ühele õpetajale.

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Liset Noor, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Kadri Kotkas, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)