## Leht1
|  |  | Leping |  |  | Tasutud enne |  | Tasutud selle arvega |  | Viide tellija reservi kooskõlastuslehe juhisele/muudatusele
Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Üh.hind | Summa | Maht | Summa | Maht | Summa
Muudatus nr 6 (lisanduv töö - viga)
Kaevu eemaldamine ja utiliseerimine PK 1243+85 |  | tk | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 | 0 | 0
Tõmbekindla tol.pimeda paigaldamine mõõdus Dn200 193-227 pk 1242+60 |  | tk | 1 | 990 | 990 | 1 | 990 | 0 | 0
Tõmbekindla tol.pimeda paigaldamine mõõdus Dn100 104-133 pk 1243+85 |  | tk | 1 | 525 | 525 | 0 | 0 | 1 | 525
Otsa sulgemine betooniga ja lisaks kaevu sulgemise vahuga pk 1244+15 |  | tk | 1 | 430 | 430 | 1 | 430 | 0 | 0
Kokku muudatus nr 6 |  |  |  |  | 2595 |  | 2070 |  | 525
Muudatus nr 14 (lisanduv töö - viga)
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid |  | m3 | 3400.3 | 3.36 | 11425.008
Kõva pinnase kaevandamine (lõigu alguses KS kiht) |  | m3 | 0 | 17.86 | 0 | 3400.3 | 60729.36 | 0 | 0
Kokku muudatus nr 14 |  |  |  |  | 11425.008 |  | 60729.36 |  | 0
Muudatus nr 15 (lisanduv töö - viga)
VSL märgid, sh. UPS seade |  | tk | 2 | 5420 | 10840 |  |  | 0.6 | 3252
Elektritööd(kaablid, kaitsetorud, paigaldus) uus kaablitrass |  | m | 77 | 25.11 | 1933.47
Fiiberoptiline kaabel 1x24 |  | m | 160 | 6.9 | 1104
VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis |  | m | 83 | 7.54 | 625.82
6,5 m konsool |  | tk | 1 | 18229.86 | 18229.86 |  |  | 0.9 | 16406.87
Projekteerimine |  | tk | 1 | 1775 | 1775 |  |  | 0.9 | 1597.5
Kokku muudatus nr 15 |  |  |  |  | 34508.15 |  |  |  | 21256.37
Muudatus nr 17 (lisanduv töö - viga)
Ehitajate tee vertikaali ümber projekteerimine |  | kogusumma | 1 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1400
Kokku muudatus nr 17 |  |  |  |  | 1400 |  | 0 |  | 1400
Muudatus nr 18 (lisanduv töö - viga)
Kalade juurdepääsutee lõpuni ehitamine
Turba kaevandamine (veealune kaeve) |  | m3 | 1002 | 5.649 | 5660.3 |  |  | 697 | 3937.353
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  | m3 | 2135 | 20.0865 | 42884.68 |  |  | 2135 | 42884.6775
Purustatud kruusast aluskiht fr 0/32, f5 Pos 2 (asendatud fr16/32 killustikuga) | 20 | m2 | 477 | 9.3555 | 4462.5735 |  |  | 485.9 | 4545.8374
Purustatud kruusast kate pos 6 | 10 | m2 | 455 | 3.738 | 1700.79
Muru kasvualuse rajamine ja külv | 10 | m2 | 315 | 0.77 | 242.55
Angerja kinnistu mahasõidu ehitus
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid |  | m3 | 140 | 4.725 | 661.5 |  |  | 48.8 | 230.58
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  | m3 | 165.2 | 20.0865 | 3318.29 |  |  | 75.7 | 1520.5481
Purustatud kruusast kate pos 6 | 10 | m2 | 120 | 3.738 | 448.56
Muru kasvualuse rajamine ja külv | 10 | m2 | 60 | 0.77 | 46.2
Linaski kinnistu mahasõidu ehitus |  |  |  |  | 0
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid |  | m3 | 130 | 4.725 | 614.25 |  |  | 88.4 | 417.69
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  | m3 | 153.32 | 20.0865 | 3079.66 |  |  | 102.1 | 2050.8317
Purustatud kruusast kate pos 6 | 10 | m2 | 111 | 3.738 | 414.92
Muru kasvualuse rajamine ja külv | 10 | m2 | 55 | 0.77 | 42.35
Säga kinnistu mahasõidu ehitus
Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega |  | tk | 9 | 90.4 | 813.6 |  |  | 9 | 813.6
Turba kaevandamine (veealune kaeve) |  | m3 | 595 | 5.649 | 3361.16
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_65 |  | m3 | 826 | 20.0865 | 16591.45 |  |  | 142.4 | 2860.3176
Purustatud kruusast kate pos 6 | 10 | m2 | 100 | 3.738 | 373.8
Muru kasvualuse rajamine ja külv | 10 | m2 | 85 | 0.77 | 65.45
Kokku muudatus nr 18 |  |  |  |  | 84782.0835 |  |  |  | 59261.4353
Muudatus nr 19 (lisanduv töö - viga)
Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) | 20 | m2 | 650 | 5.55 | 3607.5 |  |  | 572 | 3174.6
Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) | 11 | m2 | 321 | 4.05 | 1300.05 |  |  | 263.6 | 1067.58
Kokku muudatus nr 19 |  |  |  |  | 4907.55 |  |  |  | 4242.18