Kastolatsi küla 67410, Otepää vald 	  Tel. 372 766 4890      http://www.otepvesi.ee         EE871010202011512003 Registrikood 10273845	 	 		    E-post: veevark@otepvesi.ee

TRANSPORDIAMET Teie: info@transpordiamet.ee Meie: 27.07.2026 Taotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks Käesolevaga palun väljastada projekteerimise tehnilised tingimused tööde teostamiseks ja ehitusprojekti koostamiseks riigitee nr 23180 Restu–Sihva kaitsevööndis, katastriüksusel tunnusega 63601:002:2257 (Voki asula). Kavandatava tegevuse lühikirjeldus: AS Otepää Veevärk soovib rajada uue kanalisatsioonitorustiku Sihva külas, Otepää vallas, Voki mänguväljak (55701:001:0285) asuvalt kanalisatsioonikaevust kuni samas külas asuva Sihva reoveepuhasti (55701:001:1440) kinnistul asuvasse reoveekanalisatsiooni (perspektiivne joonis lisatud). Uue horisontaalpuurmisega rajatav kanalisatsioonitorustik on umbes 78,00 meetri pikkune ning läbib Restu–Sihva (tee nr 23180) riigiteed umbes kahe meetri või enama sügavuselt. Tehnilised tingimused on vajalikud ehitusprojekti nõuetekohaseks vormistamiseks, Transpordiametiga kooskõlastamiseks ning liiklusohutuse tagamiseks tööde teostamise ja objekti hilisema ekspluatatsiooni käigus.

| Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Andres Arike AS Otepää Veevärk |  |  |
| --- | --- | --- |