|  |
| --- |
|  |
| Raimo Kullamaa MTÜ Kääpa Hooldekeskus raimo@kaapahooldekeskus.ee Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla 49323, Mustvee vald, Jõgeva maakond  |  |   |
| Meie 02.08.2024 nr 12.5-5/24/1219-4  |
|  |  |  |
| **MTÜ Kääpa Hooldekeskus** (registrikood **80292488**; asukoha aadress Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla; telefon **5029306**; e-post **raimo@kaapahooldekeskus.ee** ; esindaja **Raimo Kullamaa**) esitas olemasoleva täiskasvanute hoolekandeasutuse terviseohutuse hinnangu muutmise taotluse. Eelnev hinnang on antud 34-le kohale, kokku soovitakse kahe lisakohaga 36 kohta. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[x] sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[x]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ühekordne hoone asub eemal mürarikastest teedest, tänavatest. Ümbruses on ka asutuse kahekordne hoolekandeasutus ning kortermajad. Hoone paremal pool on vaade metsale. Objekti aadress: Hoole Kinnistu, Kääpa küla, Jõgeva maakondAmetniku andmed: Kaire Jaagomäe, inspektor (keskkonnatervis), 53808033Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 01.08.2024kell 10:50 kuni 12:00Kontrolli juures viibisid Sirje Simmo, Rando KullamaaKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala on eemal saasteallikatest ja suurest teest, heakorrastatud. Jalutusteed on heakorrastatud.[ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – ehitisregistri kood 120297632, esmane kasutuselevõtu aasta 1986. Peamine kasutusotstarve on üldhooldekodu. Hoone on ühekorruseline, hoone ees on katusega istumiskoht, kus ka suitsetamise võimalus, hoone ümbruses on võimalus jalutada.[ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Terviseamet valgustiheduse aruanne nr. 6/4-6-2/2307, 17.06.2024[ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Majatehnik OÜ, töö nr. 414-24 , 22.07.2024[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Majatehnik OÜ, töö nr.510-24, 30.07.2024[ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, TA2409942-BT, 06.05. 2024[ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - Üks ruum vastab nõuetele, ruumi pindala on 11.2m2. Tualett ja pesemine on koridoris jagatav teiste klientidega.[x]  ei - Teine ruum on hoiustamisruum, mida soovitakse kohandada kliendi ruumiks. Ruumil puudub otsene loomulik valgustus, ruumi aken avaneb kaasklientide tuppa, kus on loomuliku valgustuse ja tuulutuse võimalusega aken. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Toitlustust pakutakse kohapeal, omas köögis. Köök toitlustab mõlemat asutuse maja. [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – 12 töötajat +juhataja tõendid on kehtivad.[ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laser kaugusmõõdik Hecht D-40.Märkused/taotlused: Hoiuruumist kohandatav ruum ei vasta kehtivatele tervisekaitsenõuetele. Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Kaire Jaagomäeinspektor (keskkonnatervis) | Raimo KullamaaTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)