| Tallinna Linnaplaneerimise Amet tlpa@tallinnlv.ee | Teie 07.05.2026 nr Meie 14.05.2026 nr 7.2-3.1/1749-4 |
| --- | --- |

# Muudatusprojekt

Austatud Elisabeth Dooner

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ehituskontrolli tiimi inspektor Dmitri Peterson kooskõlastamata Arhitektibüroo Raivo Puusepp OÜ poolt projekteeritud Narva mnt 174d/1, Tallinn külaliskorteritega ärihoone muudatusprojekti järgmisel põhjustel:

Evakuatsiooniteede summaarne laius ei vasta planeeritavatele inimeste arvule.

Alus: Siseministri määrus nr 17  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele  § 47.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ehituskontrolli tiim

Ohutusjärelevalve büroo

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee