**Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027**

 Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **Kaasiku Vesi OÜ, registrikood 14169731**

Ühisveevärgi asukoht**: Metsvitsa tn piirkond, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond**

Puurkaevu(de) andmed: **Nurmenuku puurkaev**

Katastri number: **21422**

Puurkaevu pass: **MK-12-06**

Veekiht, Sügavus: **D2-1-S, 110 m (Kesk-Alam-Devoni-Siluri)**

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:** Urmas Luts, Kaasiku Vesi OÜ juhataja,

 kaasikuvesi@gmail.com

Käideldava vee kogus ööpäevas **9 m3.** Tarbijate arv: **92**

Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)

·       tavakontrollil: **Metsvitsa tn : oktoobri kuu**

·       süvakontrollil: **Metsvitsa tn : oktoobri kuu 2028**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus. **Tava- 1 x a, süva- 1 x 10 a jooksul**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 10 lg 8 kohaselt tuleb jaotusvõrgu kaudu kuni 100 m3 vett ööpäevas edastatava joogivee süvakontrolli kvaliteedinäitajate proov võtta 1 kord kümne aasta jooksul.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
| **Tavakontrolli korras määratavad näitajad** | **Süva tehtud** | **2023a** | **2024 a** | **2025 a** | **2026 a** |  **2027 a** |
| **Värvus**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Elektrijuhtivus**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **pH** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Lõhn**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Maitse**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Coli-laadsed bakterid**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Hägusus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***Escherichia coli*** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Kolooniate arv 220C** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Raud**  |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Fluoriid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Süvakontrolli käigus määratavad näitajad** |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2018 | - | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2021 | - |  |  |  |  |
| Enterokokid | 2018 | - | - | - | - | - |
| Antimon | 2018 | - | - | - | - | - |
| Arseen | 2018 | - | - | - | - | - |
| Benseen | 2018 | - | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2018 | - | - | - | - | - |
| Boor  | 2018 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2018 | - | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2018 | - | - | - | - | - |
| Kloriid  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Kroom | 2018 | - | - | - | - | - |
| Mangaan  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Naatrium  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Nikkel  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Nitraat | 2018 | - | - | - | - | - |
| Nitrit | 2018 | - | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2018 | - | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2018 | - | - | - | - | - |
| Plii | 2018 | - | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2018 | - | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | ei ole vaja teha |  |  |  |  |  |
| Seleen | 2018 | - | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2018 | - | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  | 2018 | - | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | 2018 | - | - | - | - | - |
| Tsüaniid | 2018 | - | - | - | - | - |
| Vask | 2018 | - | - | - | - | - |

Koostaja: Urmas Luts, Kaasiku Vesi OÜ juhataja Kooskõlastaja: Tiia Luht, osakonnajuhataja

(nimi, allkiri, kuupäev) (nimi, ametikoht, allkiri, kuupäev)

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)