**Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027**

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **Kaasiku Vesi OÜ, registrikood 14169731**

Ühisveevärgi asukoht**: Metsvitsa tn piirkond, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond**

Puurkaevu(de) andmed: **Nurmenuku puurkaev**

Katastri number: **21422**

Puurkaevu pass: **MK-12-06**

Veekiht, Sügavus: **D2-1-S, 110 m (Kesk-Alam-Devoni-Siluri)**

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:** Urmas Luts, Kaasiku Vesi OÜ juhataja,

[kaasikuvesi@gmail.com](mailto:kaasikuvesi@gmail.com)

Käideldava vee kogus ööpäevas **9 m3.** Tarbijate arv: **92**

Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)

·       tavakontrollil: **Metsvitsa tn : oktoobri kuu**

·       süvakontrollil: **Metsvitsa tn : oktoobri kuu 2028**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus. **Tava- 1 x a, süva- 1 x 10 a jooksul**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 10 lg 8 kohaselt tuleb jaotusvõrgu kaudu kuni 100 m3 vett ööpäevas edastatava joogivee süvakontrolli kvaliteedinäitajate proov võtta 1 kord kümne aasta jooksul.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | | |
| **Tavakontrolli korras määratavad näitajad** | | **Süva tehtud** | **2023a** | **2024 a** | **2025 a** | **2026 a** | **2027 a** | |
| **Värvus** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Elektrijuhtivus** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **pH** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Lõhn** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Maitse** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Coli-laadsed bakterid** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Hägusus** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| ***Escherichia coli*** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Kolooniate arv 220C** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Raud** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Fluoriid** | |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| **Süvakontrolli käigus määratavad näitajad** | |  |  |  |  |  |  | |
| Alumiinium | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Ammoonium | | 2021 | - |  |  |  |  | |
| Enterokokid | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Antimon | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Arseen | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Benseen | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Benso(a)püreen | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Boor | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| 1,2-dikloroetaan | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Elavhõbe | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Kaadmium | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Kloriid | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Kroom | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Mangaan | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Naatrium | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Nikkel | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Nitraat | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Nitrit | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Oksüdeeritavus | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Pestitsiidid | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Plii | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Radioloogilised näitajad | | ei ole vaja teha |  |  |  |  |  | |
| Seleen | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Sulfaat | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Trihalometaanide summa | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Tsüaniid | | 2018 | - | - | - | - | - | |
| Vask | | 2018 | - | - | - | - | - | |

Koostaja: Urmas Luts, Kaasiku Vesi OÜ juhataja Kooskõlastaja: Tiia Luht, osakonnajuhataja

(nimi, allkiri, kuupäev) (nimi, ametikoht, allkiri, kuupäev)

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)