|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Elise Tõllimäe  Arensia Teenuskeskus OÜ  elise@arensia.ee  Riia tn 10, Tartu linn  51010 Tartu maakond |  | Teie 20.06.2025 nr 9.3-2/25/5141-1 |
| Meie 25.06.2025 nr 9.3-2/25/5141-3 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Arensia Teenuskeskus OÜ |  |  |
| **Arensia Teenuskeskus OÜ** (registrikood **17202937**; aadress Riia tn 10, Tartu linn, 51010 Tartu maakond; telefon +372 **51987258**; e-post **elise@arensia.ee**) esindaja **Elise Tõllimäe** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Arensia Teenuskeskus OÜ  Objekti aadress: Riia 10, Tartu linn  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.06.2025 kell 10:25 kuni 10:35.  Kontrolli juures viibis Elise Tõllimäe, juhatuse liige, tel 51987258  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah –  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud MHV Elektrikontroll OÜ valgustatuse mõõtetulemuste aruanne nr 1537, 14.12.2015.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud AS Tartu Veevärk vee analüüs nr 615, 06.06.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone teisel korrusel. Ligipääs liikumispuuetega inimestel puudub. Teenuse osutamine toimub 4 tööruumis. Korraga teenusele on planeeritud 4 klienti (+ vajadusel saatja). Klientidele kasutada ka tualettruum, valamus soe vesi olemas.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 6 töötaja tervisetõendid.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Elise Tõllimäe  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)