Lisa 2. Soovituslik joogivee kontrolli kava vorm

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024 - 2028**

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82 (RTL 2001, 100, 1369)

Joogivee käitleja: Hageri Hooldekodu MTÜ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ühisveevärk,

asukoht: Hageri hooldekodu, Kohila tee 4, Hageri alevik, Kohila vald \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Käideldava vee kogus ööpäevas \_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_ m3. Tarbijate arv: 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proovivõtukohad (asukoht):

1.Hageri hooldekodu, Kohila tee 4, Hageri alevik, Kohila vald

2.

3.

...

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud…1….lisalehel.

Kooskõlastatud…………………………….…talitus………………………..……osakond

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 .a. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kooskõlastaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nimi, ametikoht)

Allkiri

Hageri Hooldekodu MTÜ

Joogivee kontrollikava 2024 - 2028

|  |  |
| --- | --- |
| Kvaliteedinäitaja | Proovivõtukoht Hageri hooldekodu, Kohila tee 4, Hageri, Kohila vald (kraanivesi 1 x aastas) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad Määrus nr 82 §9 |
| Värvus | + | + | + | + | + |
| Elektrijuhtivus | + | + | + | + | + |
| pH | + | + | + | + | + |
| Lõhn | + | + | + | + | + |
| Maitse | + | + | + | + | + |
| Hägusus | + | + | + | + | + |
| ***Escherichia coli*** |  |  |  |  |  |
| *Coli*-laadsed bakterid | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |