# Lisa 1

# RMK ja _______ vahelise __.__.2026.a töövõtulepingu nr _______ juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- Käesoleva hanke eesmärgiks on Haapsalu linnas Paralepa metsa õpperaja rajamine. Töö eesmärk on tõsta Paralepa metsa atraktiivsust õpperaja loomise ja täiendavate väikevormide lisamisega. Projektlahendus koosneb peamiselt olemasolevatele metsaradadele õpperaja elementide lisamisest, raja tervikuks sidumisest ja kõigile ligipääsetava raja loomisest koos tegevusalaga. Olemasolevatele metsaradadele on kavandatud infotahvlitega varustatud punktid, lisatud mõned pingiga peatumiskohad, kujundatud sissepääs ja infotahvlid parklatesse.

- Tööde teostamise asukohad: Paralepa ja Pullapä mets: Paralepa, Haapsalu linn, Lääne maakond. Õpperada asukoht Paralepa ja Pullapä metsas Kiltsi küla ja Haapsalu linna territooriumil. Õpperada läbib järgmiseid aadresse: Ungru tee 16 (18301:016:0110), Ranna tee 1 // Paralepa puhkeala (18301:016:0026), Haapsalu metskond 24 (67401:001:0668), Ungrumetsa (67401:001:0264) ja Haapsalu-Rohuküla raudtee (67401:001:0012).

- Lepingu maht tuleneb K-Projekt AS poolt koostatud „Paralepa metsa õpperada“ tööprojektist (Töö nr: 25007). (Lisa 1).

- Töö teostaja on kohustatud paigaldama objektile tööde teostamist kajastava stendi.

- Enne ehitustööde algust on ehituse töövõtja lisaks õigusaktidest ja kehtivast korrast tulenevale kohustatud tööde algusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama tellijat ning asjakohaseid ametkondi.

- Tööde ajagraafik on vaja kooskõlastada Tellijaga. Tööde teostamine on lubatud vaid kirjalikult kooskõlastatud ajal ja nõusolekul.

- Tööde teostamise ajagraafiku koostamisel arvestada mh töödeks parimate maastikutingimuste (pinnasekahjustuste vältimiseks) ning lindude pesitsusperioodiga. Vältida ehitustööde teostamist lindude pesitsusperioodil.

- Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale objekti osale, teavitades sellest ette Tellijat.

- Ehitusaegsete jäätmekonteinerite, materjali transpordi, ajutise ehitusmaterjalide ladustamisplatsi ja pinnase ladustamise täpne koht näidatakse ehitaja poolt koostatavas ehitustööde organiseerimise kavas mis kooskõlastatakse ehitaja poolt tellijaga ning vajalike ametkondadega. Ehitustöödel arvestada projekti seletuskirja punktiga 5.2 „Jäätmekäitlus“.

- Tööd toimuvad kaitsealuses metsas, kus kasvavate puude hea seisund tagamine ja vigastuste vältimine on väga oluline. Ehitustöödel arvestada projekti seletuskirja punktiga 5.1 „Ehitusaegne puude kaitse“.

- Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele ning tellija poolt esitatud juhistele, sealhulgas arvestada projekti seletuskirja punktiga 5 „ Keskkonnakaitse“.

- Töö teostaja võtab kõik vajalikud kooskõlastused kuni kasutusloa väljastamiseni kaasaarvatult. Riigilõivud tasub tellija.