Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT lasteaed

Nr 9.3-2/23/9003-2

(asja nr. Deltas)

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus koolile;

hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;

olemasoleva hinnangu  muutmise taotlus ...........................................................................................

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi MEIE Lasteaed MTÜ

Isikukood/registrikood: 80633469

Elukoht/asukoht: Vase tn 9a, Tallinn, 10125

Telefon: 5064059 e-post: galina@vim.ee  Esindaja: Galina Kuprijanova

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus,2

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2

nõuded päevakavale3,4

nõuded õppekorraldusele3

nõuded toitlustamisele5

valgustustiheduse mõõtmistulemused1

ventilatsiooni mõõtmistulemused1

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7

töötajate tervisetõendid8

lisatud valgustust, ventilatsioon maja üldvent.

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: MEIE Lasteaed MTÜ lasteaia ruumid, tervisetõendid, dokumentatsioon.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Vase tn 9a, Tallinn, 10125

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Marianne Reinart,

Tel: 5866 4816, e-post: marianne.reinart@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: : “ 08.“ veebruar 2024. a.  kell 10.00  kuni 11.15

Kontrolli juures viibis:

Galina Kuprijanova, juhatuse liige, tel: 5064059, e-post: galina@vim.ee ja Katerina Kloren, tel: 56229999, e-post: kv.accounts@vim.ee

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

KOOLIEELNE LASTEASUTUS/KOOL:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused:. Lasteaed asub sisekvartalis, suurtest teedest eemal. Laste mänguala on aiaga piiratud ja haljastatud. Laste mänguväljak on eakohaselt sisustaud, aluskatteks on liiva alusel kunstmuru.

Juhime tähelepanu, jälgida määruse 131§ 5 nõudeid.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Hoonel on kasutusluba. Lasteaed asub II korrusel.

Juhime tähelepanu: Määrus 131 § 6 lg 2 kohaselt peab hoone sissepääsul peab olema varikatus. Määrus 131 § 6 lg 3 Alates nelja astmega trepist peab mõlemal pool treppi või kaldteed olema lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu. Määrus 131 § 7 lg 6 Trepi esimene ja viimane aste peavad olema arusaadavalt märgistatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitatud: Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.251V/22A-K2 07.03.2023.a., teostaja: AZF labor OÜ. Märkused: Esitatud: Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.251V/22A-K2 07.03.2023.a., teostaja: AZF labor OÜ. Ruumide tehisvalgustuse tugevus vastab nõuetele mõõdetud punktides.  Mängu- ja magamisruumides, tualettruumis ja söögisaalis ka loomulik valgustus.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Hoones sundventilatsioon ei ole kasutusel. Värske õhu tsirkulatsioon toimub ruumide tuulutamisel, mida tehakse regulaarselt avatud akende kaudu.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitatud: Müra mõõtmise protokoll nr 250M/22A, 26.10.2022, teostaja: AZF labor OÜ.

Läheduses ei ole mürarikkaid ega ohtlikke ettevõtteid ega suure liiklustihedusega, tolmavaid teid.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Esitatud. ANALÜÜSIPROTOKOLL VL-23-011, 16.01.2023, teostaja: AS Tallinna Vesi Laborid

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad  kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: I korrusel on söögisaal 32,2 m2 lastehoiuga ühine, toitlustatakse kahes vahetuses, ruumis on 6 neljakohalist lauda ja 1 kuuekohaline. Teisele korrusele minev trepp on varustatud lastele kohandatud käetugedega. II korrusel tualettruumis on 4 eraldi ustega kabiini tualettpoti ja kraanikausiga, tagatud on soe ja külm vesi.  Lasteaia teisel korrusel on mängutuba nr 10, pindala 36,1 m2, tuba on eakohaselt sisustatud, magamistuba nr 17, pindala 31 m2 , ruumis on kolmekordsed 5 sahtevoodit,  mängu- ja magamisruum nr 18, pindala 37,5m2 , ruum on eakohaselt sisustatud, lõunauinakuks on  kolmekordsed voodid 3 tükki. Ruumis nr 11, pindala 14m2 viiakse läbi laste õppetööd, vajadusel toitlustusruum.

Juhime tähelepanu: Määrus 131 § 8 lg 7 Kätepesuvalamu juures peab olema puhastatav vedelseebi dosaator, igal lapsel riidest käterätik või paberrätikud käte kuivatamiseks, prügikast ja sõimerühmas lisaks dosaator personali käte desinfitseerimiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab  kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Toitlustusteenuste pakkuja on Maritta OÜ.

Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel puudub Maritta OÜ-l tegevusluba teie lasteaia ja lastehoiu aadressil.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Tervise edendamine ja päevakava vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: Puuduvad esitatud andmed ja seetõttu ei ole võimalik neid hinnata.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Päevakava ja õppekorraldus vastavad koolile kehtestatud nõuetele.

jah

ei ...........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad  kehtestatud nõuetele

jah

ei

Esitatud nelja töötaja tervisetõendid.

(üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Laserkaugusmõõtur Hecht, tüüp 2006, seerianumber 201806555 (T700-00000501). Metrosert AS kalibreerimisrunnistus nr ATLL-23/0221, 25.01.2023.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused

Ruumid asuvad hoone II korrusel. Planeeritud rühmade arv on üks, kokku 24 last.

Jälgida määruse 131 § 9 nõudeid ruumidele ja sisekliimale.

Näiteks: rühmaruumide õhutemperatuuri, minimaalne 21o C maksimaalne kuni 26oC. Radooni näidud siseruumides, mõõdetuna talvel jne.

Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: Marianne Reinart						(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja1: Galina Kuprijanova			(allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5  sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“

8 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus