Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2030
Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61
Joogivee käitleja:  Elva Vallavalitsus, 77000170, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, tel: 730 9880, elva@elva.ee
Ühisveevärgi nimi ja asukoht: Rannu Kooli Valguta õppehoone veevärk, Valguta küla, Elva vald, Tartumaa
Puurkaevu(de) andmed:  Rannu Kooli Valguta õppehoone puurkaev
· Katastri number: 6767
· Veekiht, sügavus: D2, 84 m
Käideldava vee kogus ööpäevas:  3,00 m³/d,       
                                tarbijate arv: 55
Proovivõtu koht ja aeg:

· tavakontrollil: Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill
· süvakontrollil: Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill 2031 ja 2033
· Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 1x 1 a; süva 1x 10 a jooksul
	Kvaliteedinäitaja
	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg




	
	Tehtud süva/a.
	2026. a
	2027. a
	2028. a
	2029. a
	2030. a

	Tavakontrolli analüüsid:
	
	
	
	
	
	

	Coli-laadsed bakterid
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Escherichia coli
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Kolooniate arv 22°C
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Soole enterokokid
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Värvus
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Hägusus
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Lõhn
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Maitse
	
	1
	1
	1
	1
	1

	pH
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Elektrijuhtivus
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Raud
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Mangaan
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Süvakontrolli analüüsid:
	
	
	
	
	
	

	Alumiinium
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Ammoonium
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Kloriid
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Sulfaat
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitraat
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitrit
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Naatrium
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Oksüdeeritavus
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Boor
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Fluoriid
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Antimon
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Arseen
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Kaadmium
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Kroom
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Nikkel
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Elavhõbe
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Vask
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Tsüaniid
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Plii
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Seleen
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Pestitsiidid
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Benso(a)püreen
	2023
	-
	-
	-
	-
	-

	Benseen
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	1,2-dikloroetaan
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Tetrakloroeteen  ja Trikloroeteen
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Trihalometaanide summa
	2021
	-
	-
	-
	-
	-

	Radioloogilised näitajad
	Tehtud 16.04.2012
	
	
	
	
	


Koostas: Kaire Müür
               haldusjuht                                                
               Elva Teenused                                                                                                                                                                                    
               tel: +372 5035134
                /allkirjastatud digitaalselt/                                                                     

                  (nimi, allkiri, kuupäev)                                                                                         
