## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Kaanisoo maaparandussüsteemi ja teede rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1248,3 ha
Kaanisoo maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 900m | tm | 20 |  | 0
2 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 32.95 |  | 0
3 | Lamapuidu likvideerimine | tm | 254 |  | 0
4 | Koprapaisude likvideerimine (3 korda) | tk | 7 |  | 0
5 | Kivide teisaldamine töötsoonist eemale | m³ | 2 |  | 0
6 | Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja ehitustööde lõpus likvideerimine | tk | 7 |  | 0
7 | Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m³ | 2288 |  | 0
8 | Keskkonnarajatise kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga | m³ | 1373 |  | 0
9 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 0.07 |  | 0
10 | RK - Rekonstrueeritava kuivenduskraavi kaeve | km | 14.799 |  | 0
11 | RE - Rekonstrueeritava eesvoolu kaeve | km | 0.355 |  | 0
12 | RT - Rekonstrueeritava teekraavi kaeve | km | 0.859 |  | 0
13 | EK - Ehitatava kuivenduskraavi kaeve | km | 0.07 |  | 0
14 | HK - Hooldatava kuivenduskraavi kaeve | km | 2.089 |  | 0
15 | HE - Hooldatava eesvoolu kaeve | km | 2.683 |  | 0
16 | HT - Hooldatava teekraavi kaeve | km | 0.953 |  | 0
17 | UK - Uuendatava kuivenduskraavi kaeve | km | 17.941 |  | 0
18 | UE - Uuendatava eesvoolu kaeve | km | 1.365 |  | 0
19 | UT - Uuendatava teekraavi kaeve | km | 0.134 |  | 0
20 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 41.248 |  | 0
21 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 41.248 |  | 0
22 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist | km | 1.987 |  | 0
23 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist KÄSITSI | km | 4.583 |  | 0
24 | Di=300mm plasttruubi torustiku (Veeviimar MAO-otsakuga), tüüp 30-PT, a. 8m (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) paigaldamine | tk | 85 |  | 0
25 | Truupide mahamärkimine | tk | 37 |  | 0
26 | Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 141 |  | 0
27 | Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine | m³ | 2 |  | 0
28 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 126 |  | 0
29 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 81 |  | 0
30 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 64 |  | 0
31 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 28 |  | 0
32 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 28 |  | 0
33 | Di=120 cm terastruubi torustiku, tüüp 120 TT, ehitamine, (ümartoru; S235; S=2,0 mm; Zn=70μm) | m | 10 |  | 0
34 | Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 14 |  | 0
35 | Ø 50 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 9 |  | 0
36 | Ø 60 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 7 |  | 0
37 | Ø 80 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 3 |  | 0
38 | Ø 100 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 3 |  | 0
39 | Ø 120 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
40 | Teekatte taastamine kruusaga, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 15 |  | 0
Muud tööd
41 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 15 |  | 0
42 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine koos teedega (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
43 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
Kaanisoo maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Kaanisoo - Ahuristi tee (4,412 km) rekonstrueerimine
44 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 1.31 |  | 0
45 | Lamapuidu likvideerimine | tm | 1 |  | 0
46 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 0.324 |  | 0
47 | EN - Ehitatava nõva kaeve | km | 0.324 |  | 0
48 | HT - Hooldatava teekraavi kaeve | km | 5.781 |  | 0
49 | UT - Uuendatava teekraavi kaeve | km | 1.014 |  | 0
50 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 7.119 |  | 0
51 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 7.119 |  | 0
52 | Truupide mahamärkimine | tk | 13 |  | 0
53 | Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 53 |  | 0
54 | Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine | m³ | 1 |  | 0
55 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 41 |  | 0
56 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 53 |  | 0
57 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 29 |  | 0
58 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
59 | Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 4 |  | 0
60 | Ø 50 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 5 |  | 0
61 | Ø 60 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 3 |  | 0
62 | Ø 80 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
63 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 4412 |  | 0
64 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 21 |  | 0
65 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 30884 |  | 0
66 | Teemulde laiendus kohapealse mineraalpinnasega (ET, koorimisel saadav) | m3 | 79 |  | 0
67 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 21140 |  | 0
68 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 900 |  | 0
69 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=25-30 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 5795 |  | 0
70 | Killustikust (fr. 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 2082 |  | 0
71 | M3 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=10m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 18 |  | 0
72 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 162 |  | 0
73 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 504 |  | 0
74 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1800 |  | 0
75 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 396 |  | 0
76 | M7 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) +TT1 teenindusplatsi muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
77 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 28 |  | 0
78 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 77 |  | 0
79 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 212 |  | 0
80 | MS - möödasõidukoha, L=25 m muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
81 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 12 |  | 0
82 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 30 |  | 0
83 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 142 |  | 0
84 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 41 |  | 0
85 | MM - Mahasõidukoha maanteelt teekatte uuendamine s.h. | tk | 1 |  | 0
86 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=12 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 13 |  | 0
87 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 5 |  | 0
88 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 5 |  | 0
89 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 5 |  | 0
Muud tööd
90 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 5 |  | 0
91 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.76 |  | 0
Kaanisoo - Ahuristi tee (4,412 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Kaanisoo väike ringtee (2,677 km) rekonstrueerimine
92 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 1.39 |  | 0
93 | Lamapuidu likvideerimine | tm | 5 |  | 0
94 | Kivide teisaldamine töötsoonist eemale | m³ | 3 |  | 0
95 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 1.682 |  | 0
96 | ET - Ehitatava teekraavi kaeve | km | 1.682 |  | 0
97 | HT - Hooldatava teekraavi kaeve | km | 1.026 |  | 0
98 | UT - Uuendatava teekraavi kaeve | km | 1.2 |  | 0
99 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 3.908 |  | 0
100 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 3.908 |  | 0
101 | Truupide mahamärkimine | tk | 8 |  | 0
102 | Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 34 |  | 0
103 | Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine | m³ | 3 |  | 0
104 | Di=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 0
105 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 20 |  | 0
106 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 19 |  | 0
107 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 20 |  | 0
108 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
109 | Ø 30 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
110 | Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 2 |  | 0
111 | Ø 50 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 2 |  | 0
112 | Ø 60 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 2 |  | 0
113 | Ø 100 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
114 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 2677 |  | 0
115 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 16 |  | 0
116 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 16062 |  | 0
117 | Teemulde laiendus kohapealse mineraalpinnasega (ET, koorimisel saadav) | m3 | 60 |  | 0
118 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 13055 |  | 0
119 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 288 |  | 0
120 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=25-30 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 351 |  | 0
121 | Killustikust (fr. 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1261 |  | 0
122 | M3 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=10m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 14 |  | 0
123 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 126 |  | 0
124 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 392 |  | 0
125 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1400 |  | 0
126 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 252 |  | 0
127 | MS - möödasõidukoha, L=25 m muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 2 |  | 0
128 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 23 |  | 0
129 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 60 |  | 0
130 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 284 |  | 0
131 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 3 |  | 0
132 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 3 |  | 0
133 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 3 |  | 0
Muud tööd
134 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 3 |  | 0
135 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.07 |  | 0
Kaanisoo väike ringtee (2,677 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Pähklimetsa tee (2,427 km) rekonstrueerimine
136 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 1.29 |  | 0
137 | Lamapuidu likvideerimine | tm | 2 |  | 0
138 | Kivide teisaldamine töötsoonist eemale | m³ | 2 |  | 0
139 | Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja ehitustööde lõpus likvideerimine | tk | 1 |  | 0
140 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 0.631 |  | 0
141 | RT - Rekonstrueeritava teekraavi kaeve | km | 1.194 |  | 0
142 | EN - Ehitatava nõva kaeve | km | 0.631 |  | 0
143 | HT - Hooldatava teekraavi kaeve | km | 1.696 |  | 0
144 | UT - Uuendatava teekraavi kaeve | km | 0.929 |  | 0
145 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 4.45 |  | 0
146 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 4.45 |  | 0
147 | Truupide mahamärkimine | tk | 11 |  | 0
148 | Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 40 |  | 0
149 | Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine | m³ | 1 |  | 0
150 | Di=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 0
151 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 45 |  | 0
152 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 31 |  | 0
153 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
154 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 24 |  | 0
155 | Ø 30 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
156 | Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 4 |  | 0
157 | Ø 50 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 3 |  | 0
158 | Ø 60 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
159 | Ø 80 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 2 |  | 0
160 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 2427 |  | 0
161 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 12 |  | 0
162 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 16989 |  | 0
163 | Teemulde laiendus kohapealse mineraalpinnasega (ET, koorimisel saadav) | m3 | 382 |  | 0
164 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 11615 |  | 0
165 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 504 |  | 0
166 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=25-30 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 3522 |  | 0
167 | Killustikust (fr. 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1149 |  | 0
168 | M1 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=20m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
169 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 14 |  | 0
170 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 36 |  | 0
171 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 150 |  | 0
172 | M3 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=10m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 11 |  | 0
173 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 99 |  | 0
174 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 320 |  | 0
175 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1100 |  | 0
176 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 252 |  | 0
177 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 3 |  | 0
178 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 3 |  | 0
179 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 3 |  | 0
Muud tööd
180 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 3 |  | 0
181 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.97 |  | 0
Pähklimetsa tee (2,427 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Ruunakünka - Lümatu metsatee (3,347 km) rekonstrueerimine
182 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 1.14 |  | 0
183 | Kivide teisaldamine töötsoonist eemale | m³ | 1 |  | 0
184 | RT - Rekonstrueeritava teekraavi kaeve | km | 0.39 |  | 0
185 | HT - Hooldatava teekraavi kaeve | km | 1.498 |  | 0
186 | UT - Uuendatava teekraavi kaeve | km | 1.056 |  | 0
187 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 2.944 |  | 0
188 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 2.944 |  | 0
189 | Truupide mahamärkimine | tk | 11 |  | 0
190 | Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 57 |  | 0
191 | Di=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 0
192 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 21 |  | 0
193 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 20 |  | 0
194 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 12 |  | 0
195 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 48 |  | 0
196 | Di=160 cm terastruubi torustiku, tüüp 160 TT, ehitamine (ümartoru; S235; S=2,5 mm; Zn=85μm) | m | 12 |  | 0
197 | Ø 30 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
198 | Ø 40 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 2 |  | 0
199 | Ø 50 cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 2 |  | 0
200 | Ø 60 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
201 | Ø 100 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 4 |  | 0
202 | Ø 160 cmtruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
203 | Tähispostide paigaldus truupidele | tk | 4 |  | 0
204 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 3347 |  | 0
205 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 14 |  | 0
206 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 23429 |  | 0
207 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 16105 |  | 0
208 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 6,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 396 |  | 0
209 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=25-30 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 4332 |  | 0
210 | Killustikust (fr. 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1555 |  | 0
211 | M1 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=20m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
212 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 14 |  | 0
213 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 36 |  | 0
214 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 150 |  | 0
215 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 49 |  | 0
216 | M3 - Mahasõidukoha (A=4,5m, R=10m, L=10m) muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 12 |  | 0
217 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 108 |  | 0
218 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25-30sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 336 |  | 0
219 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1200 |  | 0
220 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 216 |  | 0
221 | MS - möödasõidukoha, L=25 m muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
222 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 12 |  | 0
223 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega H=25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 30 |  | 0
224 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 142 |  | 0
225 | Muldkeha ehitamine, H=30 cm (kohalikust pinnasest) | m3 | 41 |  | 0
226 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
227 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
228 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
Muud tööd
229 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
230 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.34 |  | 0
Ruunakünka - Lümatu metsatee (3,347 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Liiva filtratsiooni moodul määratakse EVS902-20 standarti alusel.
***** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
****** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
******* Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. kui ei suudeta tagada üleandmisel nõuetekohast haljastust tuleb kasutada
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk.
Plastist ning muud kiirelt lagunematud sidusnöörid/võrgud on keelatud.
******** Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid